АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    29.07.2026                                                                                         № 489

«О создании комиссии и утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом Минэнерго России № 511 от 14 мая 2025 года «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация Большеболдинского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации работы и контролю за подготовкой и обеспеченностью устойчивой работы на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период 2026-2027 годов (Приложение 1).

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (Приложение 2).

3. Утвердить график проведения выездных проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период 2026-2027 годов, расположенных на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области (Приложение 3).

4.	Управлению делами администрации Большеболдинского муниципального округа (Макеева А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Большеболдинский вестник», размещение на официальном сайте администрации Большеболдинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Большеболдинского муниципального округа Ю.В. Ларцева.

Глава местного самоуправления                                                       А.А. Морозова

Приложение 1

к постановлению администрации

Большеболдинского муниципального округа

от  29.07.2026         № 489

Состав

комиссии по организации работы и контролю за подготовкой и обеспеченностью устойчивой работы на территории Большеболдинского муниципального округа объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период 2026-2027 годов

Ларцев Ю.В. -      Заместитель          главы       администрации        Большеболдинского

муниципального        округа,           председатель          комиссии;

Половинкин Д.Н. - Начальник    управления   жилищно -  коммунального     хозяйства

и     дорог     администрации    Большеболдинского муниципального

округа, заместитель   председателя    комиссии;

Старкова А.С. -    Специалиста   1   категории   отдела    жилищно    -   коммунального

Хозяйства          управления        жилищно-коммунального хозяйства

администрации      Большеболдинского    муниципального     округа,

секретарь   комиссии.

Члены комиссии:

Представитель     Волжско-Окского управления Ростехнадхзора  (по   согласованию);

Представитель     Государственной жилищной инспекции (по согласованию);

Зубатова Е.Ю.     И.о.   начальника     финансового    управления       администрации

Большеболдинского     муниципального      округа;

Маннапова М.Е.  Начальник       управления      культуры      администрации

Большеболдинского       муниципального       округа;

Шорин Н.И.         Начальник       управления          образования             администрации

Большеболдинского              муниципального               округа;

Латухин О.В.        Директор   МУП   ЖКХ   «Коммунальник»    администрации

Большеболдинского     муниципального    округа;

Маркелов Д.А.     Начальник       Большеболдинской        РЭГС       (по согласованию);

Коржов Е.П.         Начальник       Большеболдинской        РЭС       (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению администрации

Большеболдинского муниципального округа

от         29.07.2026              № 489

Программа

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов

## 1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органа местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проведению проверки готовности

## к предстоящему отопительному периоду

2.1. Уполномоченный орган местного самоуправления Большеболдинского муниципального округа – администрация Большеболдинского муниципального округа:

- организует работу комиссии по организации работы и контролю за подготовкой и обеспеченностью устойчивой работы на территории Большеболдинского муниципального округа объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в предстоящем отопительном периоде;

- обеспечить предварительное представление в Волжско-Окское управление Ростехнадзора графиков работы комиссий в срок до 15 июня текущего года;

- обеспечить возможность участия в работе комиссий представителей Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

2.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии определяется не позднее 15 сентября комиссией.

Проверка осуществляется комиссией по организации работы и контролю за подготовкой и обеспеченностью устойчивой работы на территории Большеболдинского муниципального округа объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период (далее – комиссия), которая утверждена настоящим постановлением.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения выездных проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в предстоящем отопительном периоде, расположенных на территории Большеболдинского муниципального округа, утвержденным настоящим распоряжением, в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями № 1, № 2 к настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, а также потребителями тепловой энергии требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.3. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются Главой местного самоуправления Большеболдинского муниципального округа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 14 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в утвержденном графике проведения выездных проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период, расположенных на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в утвержденном проведения выездных проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период, расположенных на территории Большеболдинского муниципального округа, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

## 3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций

## и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию Большеболдинского муниципального округа информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 1.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с п. 2.3 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в п. 2, 5, 7, 8, 16 приложения № 2. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 16, частично п. 10, 15, 17 приложения № 2, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребитель тепловой энергии оформляет, теплоснабжающая организация подписывает Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его на рассмотрение комиссии.

3.3. Теплоснабжающая организация, бюджетные учреждения, имеющие источники тепла (котельные), еженедельно по пятницам предоставляют в администрацию Большеболдинского муниципального округа сведения по подготовке источников теплоснабжения, объектов потребления тепловой энергии к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с п. 2.3 Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

## Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1. Наличие соглашений об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленным Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон);

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6. Проведение наладки, принадлежащим им тепловым сетям;

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8. Обеспечение качества теплоносителей;

9. Организация коммерческого учета потребления и реализуемой тепловой энергии;

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащим им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом;

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и соблюдения водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых носителей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запаса топлива;

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

15. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего требования.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов;

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12. Плотность оборудования тепловых пунктов;

13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего требования.

|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |
|  | к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________				"__" ____________ 20__ г.

(место составления акта)					(дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

____________________________________________________________________,

образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной

____________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности _______________________________________________________________________,

к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________

____________________________________________________________________, (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

_______________________________________________________________________,

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

_______________________________________________________________________,

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________,

___________________________________________________________________,

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг. <*>

Председатель комиссии:		_____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии				_____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии			_____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

### Приложение

к акту готовности проверки

к отопительному периоду ____/____ гг.

____________________				"__" ___________________ 20__ г.

(место составления акта)					(дата составления акта)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту проверки готовности к отопительному периоду № ____ "__" ______________ 20__г.

1. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок устранения - _______________________________________________

(дата)

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок устранения - _______________________________________________

(дата)

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок устранения - _______________________________________________

(дата)

|  | Приложение № 4 |
| --- | --- |
|  | к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

к постановлению администрации

Большеболдинского муниципального округа

от          №

График

проведения выездных проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период 2026-2027 годов, расположенных на территории Большеболдинского муниципального округа

| N п/п | Наименование организации | Дата проведения выездной проверки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 - 18 августа | 20-21 августа | 24-25 августа | 27-28 августа |
| 1 | МБУ «Хозяйственно-эксплуатационный отдел» |  |  |  |  |
| 2 | ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная больница» |  |  |  |  |
| 3 | Управление образования администрации Большеболдинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 4 | МБОУ ДОД «Большеболдинский Дом детского творчества» |  |  |  |  |
| 5 | МБОУ «Большеболдинская средняя школа им А.С. Пушкина» |  |  |  |  |
| 6 | МБДОУ Большеболдинский детский сад «Солнышко» |  |  |  |  |
| 7 | Управление культуры администрации Большеболдинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 8 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» (здания Научно-культурного центра и кинотеатра «Лира») |  |  |  |  |
| 9 | МБУК «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |
| 10 | Гостиничный комплекс «Болдино» |  |  |  |  |
| 11 | МУП ЖКХ «Коммунальник» администрации Большеболдинского округа |  |  |  |  |

Приложение 4

к распоряжению администрации

Большеболдинского муниципального округа

от             №

План-график

ремонтно-восстановительных работ тепловой изоляции надземных теплотрасс

___________________________________________________________ ,

(наименование учреждения)

расположенного на территории Большеболдинского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта (адрес / местонахождение объекта) | Протяженность надземной теплотрассы (в однотрубном исчислении), км |  | Срок выполнения (ММ.ГГГГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе требуется ремонт/замена тепловой изоляции |  |

Руководитель учреждения	___________	_______	_________________

(должность)		 (подпись)	 (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20___г.

Исполнитель (ФИО, телефон): ________________________