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АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От    29.07.2026                                                                                         № 489
«О создании комиссии и утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области»

[bookmark: _Hlk192583972]В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом Минэнерго России № 511 от 14 мая 2025 года «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация Большеболдинского муниципального округа постановляет:
[bookmark: _Hlk192576572]1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации работы и контролю за подготовкой и обеспеченностью устойчивой работы на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период 2026-2027 годов (Приложение 1).
2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (Приложение 2).
3. Утвердить график проведения выездных проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период 2026-2027 годов, расположенных на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области (Приложение 3).
4.	Управлению делами администрации Большеболдинского муниципального округа (Макеева А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Большеболдинский вестник», размещение на официальном сайте администрации Большеболдинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Большеболдинского муниципального округа Ю.В. Ларцева.


Глава местного самоуправления                                                       А.А. Морозова














Приложение 1
 к постановлению администрации
Большеболдинского муниципального округа
                                                                                         от  29.07.2026         № 489

Состав
комиссии по организации работы и контролю за подготовкой и обеспеченностью устойчивой работы на территории Большеболдинского муниципального округа объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период 2026-2027 годов


Ларцев Ю.В. -      Заместитель          главы       администрации        Большеболдинского              
                              муниципального        округа,           председатель          комиссии;

Половинкин Д.Н. - Начальник    управления   жилищно -  коммунального     хозяйства            
                               и     дорог     администрации    Большеболдинского муниципального  
                               округа, заместитель   председателя    комиссии;

Старкова А.С. -    Специалиста   1   категории   отдела    жилищно    -   коммунального 
                               Хозяйства          управления        жилищно-коммунального хозяйства 
                               администрации      Большеболдинского    муниципального     округа,         
                               секретарь   комиссии. 

Члены комиссии:
	
Представитель     Волжско-Окского управления Ростехнадхзора  (по   согласованию);

Представитель     Государственной жилищной инспекции (по согласованию);

Зубатова Е.Ю.     И.о.   начальника     финансового    управления       администрации 
                              Большеболдинского     муниципального      округа;

Маннапова М.Е.  Начальник       управления      культуры      администрации 
                              Большеболдинского       муниципального       округа;

Шорин Н.И.         Начальник       управления          образования             администрации 
                              Большеболдинского              муниципального               округа;

Латухин О.В.        Директор   МУП   ЖКХ   «Коммунальник»    администрации 
                               Большеболдинского     муниципального    округа;

Маркелов Д.А.     Начальник       Большеболдинской        РЭГС       (по согласованию);

Коржов Е.П.         Начальник       Большеболдинской        РЭС       (по согласованию).
Приложение 2
 к постановлению администрации
Большеболдинского муниципального округа
[bookmark: _GoBack]                                                                                         от         29.07.2026              № 489

Программа
проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органа местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проведению проверки готовности
к предстоящему отопительному периоду 

2.1. Уполномоченный орган местного самоуправления Большеболдинского муниципального округа – администрация Большеболдинского муниципального округа: 
- организует работу комиссии по организации работы и контролю за подготовкой и обеспеченностью устойчивой работы на территории Большеболдинского муниципального округа объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в предстоящем отопительном периоде;
- обеспечить предварительное представление в Волжско-Окское управление Ростехнадзора графиков работы комиссий в срок до 15 июня текущего года;
- обеспечить возможность участия в работе комиссий представителей Волжско-Окского управления Ростехнадзора.
2.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии определяется не позднее 15 сентября комиссией.
Проверка осуществляется комиссией по организации работы и контролю за подготовкой и обеспеченностью устойчивой работы на территории Большеболдинского муниципального округа объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период (далее – комиссия), которая утверждена настоящим постановлением.
Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения выездных проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в предстоящем отопительном периоде, расположенных на территории Большеболдинского муниципального округа, утвержденным настоящим распоряжением, в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки.
При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями № 1, № 2 к настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, а также потребителями тепловой энергии требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
[bookmark: P145]2.3. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
Сроки выдачи паспортов определяются Главой местного самоуправления Большеболдинского муниципального округа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 14 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в утвержденном графике проведения выездных проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период, расположенных на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, по результатам которой составляется новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в утвержденном проведения выездных проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период, расположенных на территории Большеболдинского муниципального округа, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию Большеболдинского муниципального округа информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 1.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с п. 2.3 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в п. 2, 5, 7, 8, 16 приложения № 2. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 16, частично п. 10, 15, 17 приложения № 2, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.
Потребитель тепловой энергии оформляет, теплоснабжающая организация подписывает Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его на рассмотрение комиссии.
3.3. Теплоснабжающая организация, бюджетные учреждения, имеющие источники тепла (котельные), еженедельно по пятницам предоставляют в администрацию Большеболдинского муниципального округа сведения по подготовке источников теплоснабжения, объектов потребления тепловой энергии к отопительному периоду в виде справки.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с п. 2.3 Программы.


	Приложение № 1

	к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 



Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1. Наличие соглашений об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленным Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон);
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6. Проведение наладки, принадлежащим им тепловым сетям;
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. Обеспечение качества теплоносителей;
9. Организация коммерческого учета потребления и реализуемой тепловой энергии;
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащим им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом;
11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и соблюдения водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых носителей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запаса топлива;
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
15. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего требования.

	Приложение № 2

	к  Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 



Требования по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены: 
1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов;
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;
10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12. Плотность оборудования тепловых пунктов;
13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего требования.


	
	Приложение № 3

	
	к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 



АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________				"__" ____________ 20__ г.
(место составления акта)					(дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым
____________________________________________________________________,
образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной
____________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности _______________________________________________________________________,
к отопительному периоду)
с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________
____________________________________________________________________, (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
_______________________________________________________________________,
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в
_______________________________________________________________________,
отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,



Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг. <*>

Председатель комиссии:		_____________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии				_____________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии			_____________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)


С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
--------------------------------
[bookmark: P201]<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.





















Приложение 
к акту готовности проверки
к отопительному периоду ____/____ гг.



____________________				"__" ___________________ 20__ г.
       (место составления акта)					(дата составления акта)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту проверки готовности к отопительному периоду № ____ "__" ______________ 20__г.

1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       Срок устранения - _______________________________________________
(дата)
2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       Срок устранения - _______________________________________________
(дата)
3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       Срок устранения - _______________________________________________
(дата)


	
	Приложение № 4

	
	к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 



ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ № _______.

                                  ______________________________________
                                                                               (подпись, расшифровка подписи и печать
                                                                               уполномоченного органа, образовавшего
                                                                                     комиссию по проведению проверки
                                                                                    готовности к отопительному периоду)

Приложение 3
 к постановлению администрации
Большеболдинского муниципального округа
от          № 

График 
проведения выездных проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период 2026-2027 годов, расположенных на территории Большеболдинского муниципального округа
	N
п/п
	Наименование организации
	Дата проведения выездной проверки

	
	
	17 - 18 августа
	20-21 августа
	24-25 августа
	27-28 августа

	1
	МБУ «Хозяйственно-эксплуатационный отдел»
	
	
	
	

	2
	ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная больница»
	
	
	
	

	3
	Управление образования администрации Большеболдинского муниципального округа
	
	
	
	

	4
	МБОУ ДОД «Большеболдинский Дом детского творчества»
	
	
	
	

	5
	МБОУ «Большеболдинская средняя школа им А.С. Пушкина»
	
	
	
	

	6
	МБДОУ Большеболдинский детский сад «Солнышко»
	
	
	
	

	7
	Управление культуры администрации Большеболдинского муниципального округа
	
	
	
	

	8
	МАУК «Большеболдинский КДЦ» (здания Научно-культурного центра и кинотеатра «Лира»)
	
	
	
	

	9
	МБУК «Централизованная библиотечная система»
	
	
	
	

	10
	Гостиничный комплекс «Болдино»
	
	
	
	

	11
	МУП ЖКХ «Коммунальник» администрации Большеболдинского округа
	
	
	
	





Приложение 4
 к распоряжению администрации
Большеболдинского муниципального округа
                                                                                                  от             №         
	

План-график
ремонтно-восстановительных работ тепловой изоляции надземных теплотрасс 

___________________________________________________________ ,
(наименование учреждения)
расположенного на территории Большеболдинского муниципального округа

	№ п/п

	Наименование объекта
(адрес / местонахождение объекта)
	Протяженность надземной теплотрассы (в однотрубном исчислении), км
	Срок выполнения
(ММ.ГГГГ)

	
	
	Всего
	В том числе  требуется ремонт/замена тепловой изоляции
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





Руководитель учреждения	___________	_______	_________________
					(должность)		 (подпись)	 (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20___г.

Исполнитель (ФИО, телефон): ________________________
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