[image: image6.png]aconrn
At

¥ Mutxaun,





Администрация

Большеболдинского муниципального  округа
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  От       26.01.2026                                                                                         № 26
Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на период 2025-2044 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на период 2025-2044 годы.

2. 
Управлению делами администрации Большеболдинского муниципального округа (Макеева А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Большеболдинский вестник», размещение на официальном сайте администрации Большеболдинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяется на правоотношение с 01.01.2025г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ю.В. Ларцева.
Глава местного самоуправления                                                                          А.А. Морозова  
Оглавление

Введение
5
1. Паспорт программы
6
2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
7
2.1 Характеристика системы водоснабжения Большеболдинского муниципального округа
7
2.1.1 Характеристика системы водоснабжения
7

2.1.1 Характеристика системы водоснабжения
7

2.1.2 Качество поставляемой воды
7
2.1.2 Качество поставляемой воды
7
2.1.3 Тарифы на водоснабжение для потребителей Большеболдинского муниципального округа
10
2.1.4 Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
11
2.2 Характеристика системы водоотведения Большеболдинского муниципального округа
11
2.2.1 Характеристика системы водоотведения
11
2.2.2 Общий баланс водоотведения
12
2.2.3 Качество очистки сточных вод
12
2.2.4 Тарифы на водоотведение для потребителей Большеболдинского муниципального округа
13
2.2.5 Технические и технологические проблемы в системе водоотведения
13
2.3 Характеристика системы теплоснабжения Большеболдинского муниципального округа
14
2.3.1 Характеристика системы водоотведения
14
2.3.2 Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах
16
2.3.3 Радиус эффективного теплоснабжения
16
2.3.4 Тарифы на тепловую энергию для потребителей Большеболдинского муниципального округа
17
2.3.5 Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения
18
2.4 Характеристика системы газоснабжения Большеболдинского муниципального округа
18
2.4.1 Институционная структура
18
2.4.2 Характеристика системы газоснабжения
19
2.4.2 Тарифы на газоснабжение для потребителей Большеболдинского муниципального округа
20
2.4.3 Надежность работы системы
21
2.4.4 Воздействие на окружающую среду
21
2.5 Характеристика системы электроснабжения Большеболдинского муниципального округа
22
2.5.1 Институционная структура
22
2.5.2 Характеристика системы электроснабжения
22
2.5.3 Доля поставки электроэнергии по приборам учета
32
2.5.4 Надежность работы системы электроснабжения
32
2.5.5Тарифы на эклектическую энергию  для потребителей Большеболдинского муниципального округа
32
2.5.6 Воздействие на окружающую среду…………………………………………………………………...38
2.6. Характеристика системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов Большеболдинского муниципального округа
39
2.6.1 Институциональная структура
39
2.6.2 Характеристика системы обращения с ТКО
39
2.6.3 Тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей Большеболдинского муниципального округа
40
2.6.4 Качество работы системы обращения с ТКО
40
2.6.5 Резервы и дефициты системы обращения с ТКО
41
2.6.6 Воздействие на окружающую среду
41
2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоснабжения у потребителей
41
3 План развития Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области и прогнозный спрос на коммунальные ресурсы
42
3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального округа
42
3.2 Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому виду коммунальных
ресурсов
43
4 Перечень мероприятий и целевых показателей
44
4.1 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения
45
4.2 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения
46
4.3 Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения
48
4.4 Целевые индикаторы и показатели развития системы обращения с ТКО
50
4.5 Мероприятия, предусмотренные Программой энергосбережения для всех систем ресурсосбережения
51
4.5.1 Мероприятия в сфере водоснабжения
51
4.5.2 Мероприятия в сфере водоотведения
51
4.5.3 Мероприятия в сфере теплоснабжения
52
4.5.4. Мероприятия в сфере обращения с ТКО
53
5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов
55
5.1. Совокупные потребности в капительных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов
55
5.2. Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов
55
5.3 Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий
56
5.4 Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения
56
6 Управление программой
57
6.1Ответственный за реализацию программы
57
6.2 План-график работ по реализации программы
57
6.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению программы
59
6.4 Порядок и сроки корректировки Программы
61
3 Обосновывающие материалы
62
3.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
62
3.1.1 Характеристика Большеболдинского муниципального округа
62
3.1.2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
66
3.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа
67
3.3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
68
3.3.1 Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения
68
3.3.1.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
68
3.3.1.2 Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения
68
3.3.1.3 Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы
73
3.3.2 Анализ существующего технического состояния системы водоотведения
73
3.3.2.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
73
3.3.3.2 Анализ существующего технического состояния системы водоотведения
73
3.3.3 Анализ состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов
79
3.3.3.1 Институциональная структура
79
3.3.3.2 Характеристика системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов
80

3.3.4 Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации
83
3.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
84
3.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
84
3.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
86
3.6.1 Перечень инвестиционных проектов в сфере водоснабжения
86
3.6.2 Перечень инвестиционных проектов в сфере водоотведения
88
3.6.3 Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения
90
3.6.4 Перечень инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО
92
3.6.5 Общая программа проектов
92
3.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
93
3.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры
94
3.8.1 Финансовые потребности для реализации программы
94
3.8.2 Формирование проектов
96
3.8.3 Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы
96
3.8.4 Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов
96
3.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности
96
3.9.1 Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения
97
3.9.2 Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения
97
3.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
100
Введение

  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
-  Федеральным законом от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 года №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
- постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», 
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением Правительства Нижегородской области от 08.09.2021г. №812 «Об утверждении Генерального плана Большеболдинского муниципального округа  Нижегородской области».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с потребностями жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния Большеболдинского муниципального округа. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры округа. 
Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Большеболдинского муниципального округа и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является актуализированной версией в соответствии со Схемой теплоснабжения Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области и Схемой водоснабжения и водоотведения Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.    

                                                                                                                            Утверждена                    

                                                                                                                                            постановлением администрации

                                                                                                                                      Большеболдинского муниципального                        

                                                                                                                                           округа Нижегородской области

                                                                                                                                                          от                    № 

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на период 2025-2044годы

1. Паспорт программы
	Наименование Программы:
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на период 2025-2044 годы

	Основания для разработки Программы:
	Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

	
	Постановление от 14 июня 2013 г. N 502 (ред. от 28.11.2023г.) "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"

	
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"

	Муниципальный заказчик Программы:
	Администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области

	Основные разработчики Программы:
	Администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области

	Ответственный исполнитель Программы:
	Администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители Программы:
	Ресурсоснабжающие организации, подрядные организации.

	Цель Программы:
	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области

	Задачи Программы:
	Создание организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем теплоснабжения,  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования

	Целевые показатели:
	Снижение общего износа основных фондов коммунального

сектора

	Срок реализации Программы:
	 2025-2044 годы. 



	Объемы требуемых капитальных вложений
	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального образования в рамках муниципальных целевых программ. Объём финансирования Программы составляет 3667,30233 млн. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы:
	Достижение целей предоставления качественных услуг систем коммунальной инфраструктуры населению Большеболдинского муниципального округа


2.  Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

1.1 Характеристика системы водоснабжения Большеболдинского муниципального округа 
 2.1.1
Характеристика системы водоснабжения
Водоснабжение в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области (далее Большеболдинский округ) осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин, которых на территории округа 15 единиц, индивидуальных колодцев и скважин, общественных колодцев (которых на территории округа 43 ед.). Средняя глубина водозабора составляет 80-160 п.м. Одиночное протяжение водопроводов составляет 25,99 км.
Ресурсоснабжающей организацией для Большеболдинского муниципального округа в сфере водоснабжения является МУП ЖКХ «Коммунальник».

Основным видом деятельности МУП ЖКХ «Коммунальник» является забор, очистка и распределение воды для питьевых и технических нужд.
Эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»

Численность населения обеспеченного питьевой водой из централизованной системы водоснабжения составляет – 3 753 чел. (37 % – охвата услугой населения):
1. с.Большое Болдино – 2 823 чел.;

2. с.Большое Казариново – 172 чел.;

3. с.Пикшень – 190 чел.;

4. с.Новая Слобода – 430 чел.;

5. п.Большевик – 138 чел.

Обеспеченного питьевой водой из не централизованной системы водоснабжения –  6419 чел. (индивидуальные колодцы, скважины, общественные колодцы).
Таблица №1 Водозаборные скважины
	№ п/п
	Тип объекта
	Название объекта
	Адрес
	Описание

	1.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №1
	с.Новая Слобода, ул. Молодежная, в южной части села, в 70м от автодороги Ужовка-Болдино-Салганы
	1990 года бурения, глубина 155 м. Год ввода в эксплуатацию 1990

	2.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №2
	с.Новая Слобода, ул. Молодежная в южной части села, в 50м западнее скважины №1
	1990 года бурения, глубина 155 м. Год ввода в эксплуатацию 1990

	3.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №3
	с.Большое Болдино, ул. Юбилейная, северо-восток северной окраины села
	1975года бурения, глубина 118 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. Год ввода в эксплуатацию 1975

	4.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №4
	с.Большое Болдино, ул. Юбилейная северо- восток северной окраины села
	1974года бурения, глубина 117 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. Год ввода в эксплуатацию 1974

	5.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №5
	с.Большое Болдино, ул.Восточная южнее парка в северо-восточной части села
	1972года бурения, глубина 120 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. Год ввода в эксплуатацию 1972

	6.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №6
	с.Большое Болдино, ул.Красная северная окраина села, территория больницы
	1988года бурения, глубина 119 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. Год ввода в эксплуатацию 1988

	7.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №7
	с.Большое Болдино, ул.Мира в юго-восточной части села
	1984 года бурения, глубина 133 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. Год ввода в эксплуатацию 1984

	8.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №8
	с.Большое Болдино, ул.Красная база ПК ПМК северо-восточная часть села
	1994 года бурения, глубина 125 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. Год ввода в эксплуатацию 1994

	9.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №9
	с.Большое Болдино, ул.Красная база ПК ПМК северо-восточная часть села
	1994 года бурения, глубина 125 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. Год ввода в эксплуатацию 1994

	10.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №10
	с. Пикшень, ул.Молодежная, в юго-западной части села (территория школы)
	1981 года бурения, глубина 161 м. Год ввода в эксплуатацию 1981

	11.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №11
	с. Большевик, ул. Центральная, западная окраина села
	1976 года бурения, глубина 145 м. Год ввода в эксплуатацию 1976

	12.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №12
	с.Большое Казариново, ул. Целинная 1,9км. северо-западнее южной окраины села
	1974 года бурения, глубина 125 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. Год ввода в эксплуатацию 1974

	13.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №13
	с.Большое Болдино, ул. Мало-Пушкинская на территории Агроснаба
	1991 года бурения, глубина 120 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. Год ввода в эксплуатацию 1991

	14.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №14
	с.Апраксино, ул.Гагарина
	1970 года бурения, глубина 118 м. Год ввода в эксплуатацию 1970

	15.
	Водозаборное

сооружение
	Артезианская скважина №15
	с.Б.Болдино
	1984 года бурения, глубина 116 м. Год ввода в эксплуатацию 1984


Таблица №2 Обеспеченность населенных пунктов водоснабжением
	Наименование населенного пункта
	Количество населения
	                                 Организация водоснабжения

	
	
	Централизованное
	Нецентрализованное
	Смешанное
	Индивидуальные источники
	Наименование гарантирующей организации

	с. Большое Болдино 
	5 165
	+
	+
	+
	+
	МУП ЖКХ «Коммунальник»

	с. Большое Казариново 
	371
	+
	+
	-
	+
	МУП ЖКХ «Коммунальник»

	с. Аносово 
	185
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Малое Казариново
	52
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Знаменка
	50
	-
	+
	-
	+
	-

	п. Успенский
	67
	-
	+
	-
	+
	-

	д. Дмитриевка
	4
	-
	-
	-
	+
	-

	с. Молчаново
	118
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Алексеевка
	75
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Веренка
	75
	-
	
	
	
	

	с. Головачевка
	42
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Дев. Горы
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Илларионово
	113
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Пересекино 
	18
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Старое Ахматово
	216
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Стяжкино
	3
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Сумароково
	41
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Чертас
	119
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Новая Слобода 
	464
	+
	+
	+
	+
	МУП ЖКХ «Коммунальник»

	п. Большевик
	195
	+
	+
	+
	+
	МУП ЖКХ «Коммунальник»

	с. Большие Поляны
	162
	-
	+
	-
	+
	-

	п. Вилы
	1
	-
	+
	-
	+
	-

	д. Дубровка
	8
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Казаковка
	6
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Кондрыкино
	231
	-
	+
	-
	+
	-

	п. Летяев
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Малиновка
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Никаевка
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Новороссийск 1
	4
	-
	+
	-
	+
	-

	п. Новороссийск 2
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Пралевка
	27
	-
	+
	-
	+
	-

	п. Рябиновка
	8
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Яз
	4
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Пермеево 
	346
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Сергеевка
	526
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Малое Болдино
	51
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Чиреси
	43
	-
	+
	-
	+
	-

	д. Садовая
	8
	-
	+
	-
	+
	-

	п. Прогресс
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Александровка
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Логиновка
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Пикшень 
	434
	+
	+
	+
	+
	МУП ЖКХ «Коммунальник»

	п. Ивановка
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Львовка
	3
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Михалко-Майдан
	5
	-
	+
	-
	+
	-

	п. Новопушкино
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Павловка
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Черновское 
	375
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Апраксино
	305
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Адашево
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Кистенево
	12
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Кудеяровка
	20
	-
	+
	-
	+
	-

	д. Ниловка
	23
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Свирино
	2
	-
	+
	-
	+
	-

	д. Усад
	83
	-
	+
	-
	+
	-

	д. Жданово
	2
	-
	+
	-
	+
	-


2.1.2
Качество поставляемой воды
Контроль за качеством добываемых вод осуществляется в лаборатории химико-бактериологического анализа МУП ЖКХ «Коммунальник».

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, соответствует требования ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб".

Отобранные пробы проверяются на предмет соответствия требованиям:

-
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования";

-
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды".

По результатам анализа забранных проб отмечается повышенное содержание санитарно-химических показателей: железа, марганца, аммиака, магния, жесткости, окисляемости перманганатной, цветности, мутности, запах 600С, сухой остаток.

Сети водоснабжения характеризуются значительной степенью износа, что приводит к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций. Систему транспортировки воды в санитарном отношении нельзя считать достаточно надежной, так как изношенность сетей способствует увеличению содержания в питьевой воде железа, ухудшению органолептических показателей за счет процессов коррозии труб, возрастанию вероятности возникновения аварийных ситуаций и потере воды питьевого качества.

Периодически выполняет химический и микробиологический анализ проб воды из распределительной сети водоснабжения на предмет соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. По результатам анализа проб воды из распределительной сети водоснабжения также зафиксированы отклонения от требований нормативных документов.

2.1.3 Тарифы на водоснабжение для потребителей Большеболдинского муниципального округа
Тарифы на холодную воду для потребителей Большеболдинского муниципального округа устанавливаются Региональной службой по тарифам Нижегородской области в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,


- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».


В таблице №3 приведены тарифы на холодную воду утвержденные постановлением Региональной службы по тарифам Нижегородской  области: 
Таблица №3 Тарифы на водоснабжение на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование       
товаров и услуг
	Тариф,

руб. за 1куб. м.
	Население  (тарифы указываются с учётом НДС),

руб. за 1 куб. м.

	1


	МУП ЖКХ «Коммунальник» (решение РСТ Нижегородской области, в ред. от 17.12.2024 г. № 68/112)
	с 01.01.2025 до 30.06.2025

	
	
	Холодная вода      
	65,48
	65,48

	
	
	с 01.07.2025 до 31.12.2025

	
	
	Холодная вода      
	72,28
	72,28


2.1.4
Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоснабжения Большеболдинского муниципального округа являются:

-
отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водозаборных узлах, приводит к отпуску в сеть воды, не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
-
сети водоснабжения построены в различные периоды, часть сетей обладает некоторой степенью износа, что приводит к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций. Износ сетей водоснабжения приводит к уменьшению пропускной способности сетей, что в свою очередь создает необходимость увеличения напора и ведет к увеличению затрат электрической энергии при транспортировке воды.

Износ водопроводных сетей приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды;

-
высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. Износ водопроводных сетей создает предпосылки для сверхнормативных потерь воды вследствие утечек.

Аварийность на водопроводных сетях напрямую связана с режимом работы системы подачи и распределения воды:

-     перепады давления в водопроводной сети при включении и отключении насосных агрегатов на насосных станциях по причине отсутствия систем автоматического регулирования режимами работы водопроводных насосных станций;

-    вероятность гидравлических ударов на насосных станциях в связи с отсутствием современных эффективных технических средств по их предотвращению;

-       высокая изношенность сетей вследствие чего системные прорывы трубопроводов.
1.2 Характеристика системы водоотведения Большеболдинского муниципального округа
2.2.1
Характеристика системы водоотведения
Централизованная система канализации имеется только в с.Большое Болдино и обслуживается МУП МКХ «Коммунальник». В остальных населённых пунктах централизованная система канализации отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующих застроек поступают в дворовые канализационные приемники и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, специально отведённые для этой цели.   Протяженность канализационных сетей – 14 349 м.

Численность населения подключенного к централизованной  системе водоотведения – 1 910 чел. (19% – процент охвата услугой).
Для предотвращения остановки и сохранения функциональности систем хозяйственно-бытовой канализации в Большеболдинском муниципальном округе необходимо увеличить темп ремонта и реконструкции существующих сетей.
Таблица №4  Канализационные  сети
	№

п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Год постройки
	Протяженность, п. м

	1.
	Канализационная сеть
	с.Большое Болдино
	1980
	633 п.м

	2.
	Канализационная сеть
	с.Большое Болдино
	1982
	10816п.м

	3.
	Канализационная сеть
	с.Большое Болдино
	1979
	1157 п.м

	4.
	Канализационная сеть
	            п.Большевик
	1985
	1113 п.м.

	5.
	Канализационная сеть
	            с.Новая Слобода
	1982
	630 п.м.


Таблица №5 Информация по санитарной очистке территории, водоотведению различных категорий сточных вод
	№п/п
	Показатели
	Ед. изм.


	Современное состояние на 01.01.25г.

	1.
	Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты
	тыс. м3/год
	91,61

	2.
	Количество твердых бытовых отходов 
	тыс.м/год
	0,002

	3.
	Количество промышленных отходов
	тыс.т/год
	0

	4.
	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	тыс.т/год
	0,004

	5.
	Площадь деградированных земель
	га
	0

	6.
	Площадь рекультивированных земель
	га
	0


2.2.2
Общий баланс водоотведения
Общий баланс приема сточных вод составляется на основе производственной программы ресурсоснабжающей организации МУП ЖКХ «Коммунальник».

Общий объем приема сточных вод приведен в таблице №6
Анализ приведенных таблице данных позволяет сделать вывод о том, что наибольший объем стоков отводится от жилого фонда (показатель - население) и составляет 85% от всего объема стоков.
Таблица №6 Общий баланс водоотведения
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Период регулирования (2025г.)

	Производственная программа МУП ЖКХ «Коммунальник» в сфере водоотведения

	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), всего
	тыс. куб.м.
	83,26

	в том числе:  население
	тыс. куб.м.
	71,23

	бюджетные потребители 
	тыс. куб.м.
	9,25

	прочие потребители
	тыс. куб.м.
	2,78


2.2.3
Качество очистки сточных вод

Канализационные очистные сооружения с.Большое Болдино не оборудованы установками для физико-химической и биологической очистки сточных вод. Степень износа очистных сооружений составляет 90%.

Из-за износа существующих КОС отмечаются колебания содержания загрязняющих веществ, превышение нормативов сбрасываемых стоков практически по всем показателям. Это приводит к загрязнению водного объекта, а также возможности вспышки инфекционных заболеваний. Существующие КОС не подлежат дальнейшему использованию и реконструкции по причине  износа основных конструкций очистных сооружений, в связи с чем необходимо строительство новых очистных сооружений.

В целях предотвращения вредного воздействия сбросов сточных вод на водный объект, а также предупреждения экологической и санитарно-эпидемиологической катастрофы, на территории с.Большое Болдино необходимо скорейшее строительство новых очистных сооружений с новыми сетями водоотведения.
2.2.4 Тарифы на водоотведение для потребителей Большеболдинского муниципального округа
Тарифы на водоотведение для потребителей Большеболдинского муниципального округа устанавливаются Региональной службой по тарифам Нижегородской области в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В таблице №7 приведены тарифы на водоотведение, утвержденные постановлением Региональной службы по тарифам Нижегородской  области:

Таблица №7 Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование       
товаров и услуг
	Тариф,

руб. за 1куб. м.
	Население (тарифы указываются с учётом НДС),

руб. за 1 куб. м.

	   1.

	МУП ЖКХ «Коммунальник» (решение РСТ Нижегородской области, в ред. от 17.12.2024 г. № 68/112)
	с 01.01.2025 до 30.06.2025

	
	
	Водоотведение и очистка сточных вод
	47,28
	47,28

	
	
	с 01.07.2025 до 31.12.2025

	
	
	Водоотведение и очистка сточных вод
	52,17
	52,17


2.2.5
Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения Большеболдинского муниципального округа являются:

-
состояние очистных сооружений канализации. Износ канализационных очистных сооружений составляет 90%. Необходимо скорейшее строительство новых очистных сооружений в с.Большое Болдино;

-
значительная изношенность канализационных сетей и сооружений системы водоотведения Большеболдинского муниципального округа. Износ основных самотечных коллекторов и напорных трубопроводов, составляет более 90%, что увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах системы водоотведения.

1.3 Характеристика системы теплоснабжения Большеболдинского муниципального округа
2.3.1 Характеристика системы водоотведения
На территории Большеболдинского муниципального округа расположено 14 основных газовых котельных, из них:

- 2 котельных является ведомственными – отапливают сельскохозяйственный техникум и СДК с. Молчаново;

- 12 котельных являются муниципальными, в том числе: 

- 3 ед. переданные в хозяйственное ведение МУП ЖКХ «Коммунальник», из них:

- Центральная газовая котельная № 1 (ул. Красная);

- Газовая котельная № 2 (ул. Красная);

- Газовая котельная № 3 (ул. Юбилейная);

- 9 ед. находятся в оперативном управлении, в том числе:

- ГК № 4 – отапливает здание канализационных очистных сооружений;

-ГК № 5 (ул. Мира) – отапливает производственную базу МУП ЖКХ «Коммунальник»;

-7 ед. – отапливают детские сады и школы в муниципальном округе.

Таблица №8  Характеристика объектов социальной сферы с индивидуальными источниками теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес, местонахождения котельной
	Мощность, МВт
	Вид топлива
	Уровень механизации (ручная/

механизированная/

автоматическая)
	Наименование эксплуатирующей организации
	Потребители ед.

	1
	Котельная №1
	с. Большое Болдино ул. Красная
	4,3
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	МКД
	4

	
	
	
	
	
	
	
	Государственные учреждения
	7

	
	
	
	
	
	
	
	Школа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	Детский сад
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие
	8

	2
	Котельная №2
	с. Большое Болдино ул. Красная д.34
	2
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	МКД
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Государственные учреждения
	1

	
	
	
	
	
	
	
	Школа
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Детский сад
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие
	0

	3
	Котельная №3
	с. Большое Болдино 

ул. Юбилейная
	3,44
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	МКД 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	Государственные учреждения
	3

	
	
	
	
	
	
	
	Школа
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Детский сад
	1

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие 0
	8

	4
	Котельная МБОУ «Новослободская основная школа»
	с. Новая Слобода ул. Советская д.18б
	0,298
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	Школа
	1

	5
	Котельная МБОУ «Основная школа п. Большевик»
	п. Большевик ул.Центральная, д.11а
	0,216
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	Школа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	Детский сад
	1

	6
	Котельная МБОУ «Сергеевская средняя школа»
	с. Сергеевка ул. Ленина д.19а
	0,2
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	Школа
	1

	7
	Котельная МБОУ «Черновская средняя школа»
	с. Черновское ул. Центральная д.1
	0,282
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	Школа
	1

	8
	Котельная МБОУ «Апраксинская средняя школа»
	с. Апраксино ул. Солнечная д.4
	0,136
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	Школа
	1

	9
	Котельная филиал МБОУ «Сергеевская средняя школа» - «Сумароковская основная школа»
	с. Сумароково ул. Школьная д.31а
	0,108
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	Школа
	1

	10
	Котельная ГБПОУ «Б. Болдинский сельскохозяйственный техникум» 
	с. Большое Болдино ул. Восточная д.28
	0,885
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	Техникум
	1

	11
	Котельная Молчановского СДК 
	с. Молчаново
	0,15
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	СДК
	1

	12
	Котельная филиала МБОУ «основная школа п. Большевик» - «Ст.-Ахматовская школа»
	с. Старое Ахматово ул. Балашова д.38
	0,216
	    Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	Школа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	Детский сад
	1

	13
	Котельная МБДОУ Б. Болдинский детский сад «Сказка»
	с. Большое Болдино ул. Мира д.62
	0,359
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	Детский сад
	1

	14
	Котельная филиала МБОУ «Болдинская ср.школа им.А.С.Пушкина»-«Пикшенская основная школа» 
	С .Пикшень ул. Мира д.1
	0,096
	Газ
	Автоматическая
	МУП ЖКХ "Коммунальник"
	Школа
	1


Администрацией Большеболдинского округа совместно с жителями окружного центра и других населенных пунктов в период с 2000г. по 2009г. проведена работа по переводу отопления жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление. Подобная работа проведена в с. Большое Болдино – весь жилой фонд (исключение составляет 5 многоквартирных жилых домов).

Оборудование, которое используется для отопления квартир – газовые котлы типа АОГВ (К), мощность которых подбирается в соответствии с площадью отапливаемых помещений. Устанавливается оборудование в кухнях, продукты горения удаляются через специально установленные трубы дымоудаления, а воздух на горение подается непосредственно из помещений. Обслуживание, регулировку и наладку котлов проводит ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». При длительном отсутствии, жильцы отключают котлы и сливают воду из отопительного контура, или просят проследить за работой оборудования соседей. После внедрения поквартирного отопления плата жильцов за тепло снизилась в среднем в два раза. 

К централизованному отоплению жилье на сегодняшний день больше не подключается. Ведутся работы по реконструкции старого жилья, хотя здесь встречаются материальные трудности.

Сокращения числа газовых котельных проводиться не будет. Реконструкция, замена и ремонт газового оборудования и тепловых сетей до 2037 года запланированы с учетом выполнения условий Федерального Закона Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Тепловые сети центрального отопления представлены в наружном и подземном исполнении. Обслуживание и ремонт сетей проводится своевременно. 
2.3.2  Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах.
На территории Большеболдинского муниципального округа производственные зоны отсутствуют. Мелкие и средние перерабатывающие (пищевые и сельскохозяйственные) предприятия рассредоточены на территории поселения точечно.

2.3.3  Радиус эффективного теплоснабжения.
В зоне обслуживания систем отопления поселения с. Большое Болдино имеется 5 источников теплоснабжения котельные №1; №2; №3; №4; №5, общей протяженностью 2,617 км.

 В зоне действия системы теплоснабжения котельной №1 является жилой фонд, расположенный на ул. Кооперативная с.Большое Болдино: 

- два 12-ти квартирных жилых дома,

- один 8-ми квартирный жилой дом, 

- один 4-х квартирный жилой дом,

и 20 объектов соцкультбыта, расположенные на ул. Кооперативная, ул. Красная, ул. Юбилейная. 
Протяженность тепловых сетей составляет 1,361км.

          В зону обслуживания тепловой энергией котельной №2 входят следующие потребители тепловой энергии, расположенные на ул. Красная с.Большое Болдино: 

- стационарный комплекс больницы, 

- поликлиника, инфекционный корпус, 

- хозяйственный блок, 

- гаражи.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,246 км.

В зону обслуживания тепловой энергией котельной №3 входят потребители тепловой энергии: 

- детский сад «Солнышко» (расположенный по ул. Юбилейная), 

- многоквартирный дом №30 (расположенный по ул. Юбилейная),  

- столовая п\х «Пушкинское», (расположенная по ул. Юбилейная), 

- научно-культурный центр II и III очереди (расположенный на ул. Восточная), 

- детско-юношеский клуб, (расположенный на ул. Восточная),
- гостиница ГК Болдино (расположенный на ул. Юбилейная),
- здание аптеки (расположенный на ул. Юбилейная),
- магазины у аптеки (расположенный на ул. Восточная):

                - магазин «Авокадо»;

                - магазин «Пушкинкий»;

                - магазин «Ника»;

                - магазин «Одежда».
Протяженность тепловых сетей составляет – 1,01 км.

          Котельные №4, №5 являются потребителями тепловой энергии для теплоснабжения собственных объектов предприятия МУП ЖКХ «Коммунальник». Отапливается административное здание конторы, производственные помещения (гаражи, мастерская), производственный корпус и бытовые помещения канализационных очистных сооружений.

          Подключение новых или увеличение тепловых нагрузок теплопотребляющих установок к системе потребления целесообразно для котельных №№1,2,3, где имеются резервы тепловой энергии для подключения тепловой энергии объектов соцкультбыта и жилых домов.

1.
Котельная №1 – 2,0 Гкал\час

2.
Котельная №2 – 1,4 Гкал\час

3.
Котельная №3 – 1,3 Гкал\час.

По котельным №4,5 нет резервов для подключения тепловой энергии.

2.3.4 Тарифы на тепловую энергию для потребителей Большеболдинского муниципального округа 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Большеболдинского муниципального округа устанавливаются Региональной энергетической комиссией в соответствии с:

-
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
В таблице №9 приведены тарифы на тепловую энергию утвержденные постановлением Региональной службы по тарифам Нижегородской области.

Таблица №9 Тарифы на тепловую энергию на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование       
товаров и услуг
	Тариф,

одноставочный, руб./Гкал
	Население (тарифы указываются с учётом НДС),

одноставочный, руб./Гкал

	1.
	МУП ЖКХ «Коммунальник» (решение РСТ Нижегородской области, в ред. от 17.12.2024 г. № 68/7)
	с 01.01.2025 до 30.06.2025

	
	
	Отопление (центральное)
	3288,05
	3288,05

	
	
	с 01.07.2025 до 31.12.2025

	
	
	Отопление (центральное)
	3613,57
	3613,57


2.3.5
Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе теплоснабжения Большеболдинского муниципального округа являются:

-
неудовлетворительное состояние котельных - котельные находятся в неудовлетворительном состоянии, котельные агрегаты обладают значительным сроком службы. Требуется техническое перевооружение котельных
-
износ тепловых сетей - тепловые сети муниципального округа изношены, сети нуждаются в выполнении реконструкции с заменой тепловых сетей и использованием новых видов изоляции (ППУ). При выполнении реконструкции тепловых сетей должна быть выполнена оптимизации гидравлических режимов;

-
отсутствие учета тепловой энергии у потребителей – 95%.
2.4
Характеристика системы газоснабжения Большеболдинского муниципального округа 
2.4.1.
Институционная структура
На основании «Соглашения о сотрудничестве и Договора о газификации между Правительством Нижегородской области и ОАО «Газпром» и «Договора между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» на разработку Генеральной схемы газоснабжения и газификации Нижегородской области», которые основными целями проведения работ по газификации ставят:
-
обеспечение высоких темпов социально-экономического развития;

-
повышение эффективности использования энергоресурсов;

-
расширение газификации городских и сельских потребителей;

-
обеспечение надежности поставок газа потребителям.

С 2022 года газификация населенных пунктов осуществляется по региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на 2022-2032 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 г. №1247.

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области является органом исполнительной власти, который разрабатывает программу газификации и участвует в ее реализации совместно с ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и органами местного самоуправления.

Ответственный исполнитель Программы - Единый оператор газификации ООО

«Газпром газификация» совместно с газораспределительной организацией ПАО

«Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Основные критерии для вхождения в Программу:

-
объем (прирост) потребления газа в год;

-
протяженность межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;

-
газификация
потребителей
природным
газом
(количество
населенных пунктов, квартир, домовладений);

-
уровень газификации населения природным газом;

-
перевод котельных на природный газ;

К полномочиям органов местного самоуправления, по организации газоснабжения населения на соответствующих территориях относятся:

-
подготовка населения к использованию газа в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

-
согласование схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.
2.4.2 Характеристика системы газоснабжения.
В настоящее время на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области присутствует централизованное газоснабжение.
В округе газифицировано 29 населённых пунктов из 56. Численность населения в газифицированных населенных пунктах составляет 9 465 человек, что составляет уровень газификации природным газом 94,07 % от общего числа проживающих. Газ используется в качестве основного топлива для существующих центральных и индивидуальных котельных, а также для газоснабжения жилого фонда (пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление).
Таблица № 10 Сведения о газификации населенных пунктов
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Сведения о газификации

	1.
	с. Большое Болдино 
	Газифицирован

	2.
	с. Большое Казариново 
	Газифицирован

	3.
	с. Аносово 
	Газифицирован

	4.
	с. Малое Казариново
	Газифицирован

	5.
	с. Знаменка
	Газифицирован

	6.
	п. Успенский
	Газифицирован

	7.
	д. Дмитриевка
	Планируется

	8.
	с. Молчаново
	Газифицирован

	9.
	с. Алексеевка
	Газифицирован

	10.
	с. Веренка
	Газифицирован

	11.
	с. Головачевка
	Газифицирован

	12.
	с. Дев. Горы
	Не планируется

	13.
	с. Илларионово
	Газифицирован

	14.
	с. Пересекино 
	Газифицирован

	15.
	с. Старое Ахматово
	Газифицирован

	16.
	с. Стяжкино
	Не планируется

	17.
	с. Сумароково
	Газифицирован

	18.
	с. Чертас
	Газифицирован

	19.
	с. Новая Слобода 
	Газифицирован

	20.
	п. Большевик
	Газифицирован

	21.
	с. Большие Поляны
	Газифицирован

	22.
	п. Вилы
	Не планируется

	23.
	д. Дубровка
	Не планируется

	24.
	с. Казаковка
	Не планируется

	25.
	с. Кондрыкино
	Газифицирован

	26.
	п. Летяев
	Не планируется

	27.
	д. Малиновка
	Не планируется

	28.
	п. Никаевка
	Не планируется

	29.
	п. Новороссийск 1
	Не планируется

	30.
	п. Новороссийск 2
	Не планируется

	31.
	д. Пралевка
	Планируется

	32.
	п. Рябиновка
	Не планируется

	33.
	с. Яз
	Не планируется

	34.
	с. Пермеево 
	Газифицирован

	35.
	с. Сергеевка
	Газифицирован

	36.
	с. Малое Болдино
	Газифицирован

	37.
	с. Чиреси
	Газифицирован

	38.
	д. Садовая
	Не планируется

	39.
	п. Прогресс
	Не планируется

	40.
	д. Александровка
	Не планируется

	41.
	д. Логиновка
	Не планируется

	42.
	с. Пикшень 
	Газифицирован

	43.
	п. Ивановка
	Планируется

	44.
	с. Львовка
	Планируется

	45.
	с. Михалко-Майдан
	Планируется

	46.
	п. Новопушкино
	Планируется

	47.
	п. Павловка
	Планируется

	48.
	с. Черновское 
	Газифицирован

	49.
	с. Апраксино
	Газифицирован

	50.
	с. Адашево
	Не планируется

	51.
	с. Кистенево
	Планируется

	52.
	с. Кудеяровка
	Газифицирован

	53.
	д. Ниловка
	Газифицирован


	54.
	с. Свирино
	Планируется

	55.
	д. Усад
	Газифицирован

	56.
	д. Жданово
	Планируется


2.4.2 Тарифы на газоснабжение для потребителей Большеболдинского муниципального округа 
Тарифы на природный газ для потребителей Большеболдинского муниципального округа устанавливаются Региональной энергетической комиссией в соответствии с:
- постановлением Правительства Российской Федерации     от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2023 г. № 1979 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- приказом ФСТ России от 27 октября 2011 г. № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению»;

- приказом ФАС России от 13 декабря 2024 г. № 1006/24 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению».

В таблице №10 приведены тарифы на природный газ утвержденные постановлением от 09.06.2025г №26/1 Региональной службы по тарифам Нижегородской области, срок действия с 01 июля 2025г.
Таблица № 11 Тарифы на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области
	№ п/п
	Направление использования газа
	Розничные цены, руб./тыс.м3

	
	
	При отсутствии индивидуального прибора учета газа
	При отсутствии индивидуального прибора учета газа

	1.
	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)
	8650,18


	8300,79



	2.
	Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 
	8650,18


	8300,79



	3.
	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
	8649,05


	8300,79



	4.
	Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели, кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
	7509,25

(на отопление в пределах социальной нормы площади жилья)

8308,21

(на отопление сверх социальной нормы площади жилья и другие цели, предусмотренные настоящим пунктом)
	8300,79



	5.
	Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м³ включительно
	8300,79


	8300,79



	6.
	Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс.м³ включительно
	8300,79


	8300,79




	7.
	Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.м³ включительно
	8300,79


	8300,79




2.4.3  Надежность работы системы
Согласно ГОСТ 27.002—83, надежность — это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и другие.

2.4.4 Воздействие на окружающую среду
 Природный газ – смесь углеводородов и важнейший ресурс. Основу природного газа составляет метан (CH4) – простейший углеводород, также в его состав входят более тяжелые углеводороды, гомологи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10) и некоторые не углеводородные смеси.

Транспортировка газа возможна различными способами: на специальных автомобилях, железной дороге в цистернах, в танкерах, но основной способ – это по газопроводу.

Транспортировка также, как и другие системы газовой промышленности, оказывает воздействие на окружающую среду: техногенное при прокладке газопровода, а также существует возможность аварийных ситуаций с выбросом газа в атмосферу или акваторию, а также как на любом производстве имеет место образование отходов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Существует несколько способов хранения природного газа. Одним из них является хранение в подземных хранилищах газа, которые в основном являются природными. Например, пористые пласты песчаника, герметично закупоренные сверху слоем глины. Вся вода, которая могла быть в этих пластах, вытесняется газом в нижние слои. Даже с учетом того, что в большинстве случаев газ хранится в резервуарах природного происхождения, все равно оказывает влияние на окружающую среду. У любого способа хранения есть техногенное воздействие на окружающую среду, а также существует риск аварий, при которых есть вероятность выброса газа или разлив сжиженного природного газа (СПГ) и никуда не деться от выбросов и отходов.

2.5.
Характеристика системы электроснабжения Большеболдинского муниципального округа
2.5.1.
Институционная структура
В настоящее время электроснабжение потребителей Большеболдинского муниципального  округа осуществляется централизованно от Нижегородской энергосистемы, входящей в объединенную энергосистему ПАО «Россети Центр и Приволжье», и охватывающей не только всю территорию Нижегородской области, но и другие области.
Электростанции области относятся к производственно-отопительным теплоэлектроцентралям, которые занимаются комбинированной выработкой тепла и электроэнергии на базе централизованного теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей.
2.5.2
Характеристика системы электроснабжения
Основными источниками электроэнергии на территории Большеболдинского муниципального округа является понижающие трансформаторные подстанции:
-
ПС Большое Болдино 35/10 кВ 

-
ПС Новая Слобода 35/10 кВ 

Распределение электроэнергии осуществляется по уровню напряжения СН2. Электро- энергия с напряжением 10 кВ поступает на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, распо- ложенные в центрах электрических нагрузок и предназначены для трансформации (преобра- зования) электроэнергии до напряжения 380/220 В. Электрическая энергия с уровнем напря- жения 0,4 кВ распределяется из РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций. Электрическая энергия поступает во ВРУ (вводные распределительные устройства) расположенные внутри зданий.

Централизованным электроснабжением охвачено 100% территории Большеболдинского муниципального округа. Современная структура электроэнергетики Большеболдинского муниципального округа определена такими особенностями, как плотность населения, наличие сельскохозяйственное производство.

Потребителями электроэнергии являются коммунально- бытовой сектор, новое строительство, объекты транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственное производство. Максимальное электропотребление приходится на зимнее время с 07-00 до 10-00 часов.

 Протяженность электрических сетей в округе составляет:

 -  ЛЭП 10кВ – 16 шт. протяженностью 381,80 км;

-  ЛЭП 0.4кВ – 419 шт. протяженностью 364,76 км. Трансформаторных подстанций – 148 ед.
Соблюдение режима оказания услуг населению по предоставлению электрической энергии безопасное, достаточное и непрерывное (круглосуточное).
Таблица №12 Характеристика понизительных подстанций 35 кВ и выше

	№ п/п
	Наименование подстанций
	Уровень напряжения, кВт
	Год строительства/Дата ввода в эксплуатацию
	Ведомственная принадлежность
	Место расположения ПС
	Количество и мощность трансформаторов, МВа
	Максимальная нагрузка, %

	1
	Большое Болдино
	35
	1982
	ПАО  Россети Центр и Приволжье-Нижновэнерго
	с. Большое Болдино
	2 трансформатора по 4 МВа
	Т-1=38

Т-2=56

	2
	Большое Болдино
	35
	1960
	ПАО  Россети Центр и Приволжье-Нижновэнерго
	с. Большое Болдино
	1 трансформатор; 2,5 МВа
	Т-1=16


Таблица №13 Характеристика трансформаторных подстанций по состоянию на  1 квартал  2025 года
	№ п/п
	Наименование подстанций
	Уровень напряжения, кВ
	Ведомственная принадлежность
	Место расположения ПС
	Мощность, МВА
	Ориентировочная загрузка трансформаторов по стороне 6/10 кВ, %

	1
	877
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Сергеевка, ферма
	0,400
	10

	2
	879
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Сергеевка, ул. Ленина
	0,160
	61

	3
	882
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пермеево, ул. Кузнечная
	0,100
	22


	4
	883
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Малое Болдино, ул. Ленина
	0,160
	56

	5
	885
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Малое Болдино, ул. Ленина
	0,060
	70

	6
	886
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пермеево, ул. Будёного
	0,063
	59

	7
	887
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Садовая, ул. Школьная
	0,100
	21

	8
	888
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Пралевка, ул. Кооперативная
	0,063
	67

	9
	890
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Прогресс
	0,030
	17

	10
	892
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Чиреси, ул. Новая
	0,100
	38

	11
	894
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Казаковка
	0,060
	17

	12
	895
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода, ул. Кооперативная д. 104
	0,100
	52

	13
	896
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода, ул. Советская
	0,160
	30

	14
	897
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода, ул. Советская
	0,100
	67

	15
	898
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Малиновка
	0,100
	4

	16
	900
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Рябиновка
	0,030
	70

	17
	901
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Новороссийский
	0,030
	10

	18
	903
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Логиновка
	0,030
	3

	19
	906
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Яз
	0,030
	53

	20
	907
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Яз
	0,040
	53

	21
	909
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Никаевка
	0,060
	25

	22
	910
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Дмитриевка
	0,063
	19

	23
	913
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пикшень, ул. Мира
	0,160
	35

	24
	914
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пикшень, ул. Мира
	0,100
	61

	25
	915
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пикшень, ул. Заречная
	0,063
	44

	26
	916
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Павловка
	0,030
	17

	27
	918
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Михалко-Майдан
	0,100
	12

	28
	920
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Кооперативная
	0,250
	80

	29
	921
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Строителей
	0,250
	36

	30
	923
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Парковая
	0,250
	39

	31
	924
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Сергеевка, ул. Молодёжная
	0,250
	34

	32
	927
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Пушкинская
	0,400
	87

	33
	928
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Садовая
	0,160
	59

	34
	930
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Большое Казариново, ул. Комсомольская
	0,160
	65

	35
	931
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Малое Казариново, ул. Центральная
	0,060
	42

	36
	933
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Аносово, ул. Садовая
	0,160
	29

	37
	934
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Аносово, ул. Мира
	0,063
	41

	38
	935
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Аносово
	0,100
	25

	39
	936
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Алексеевка
	0,160
	26

	40
	937
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Малая Пушкинская
	0,100
	64

	41
	938
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Молчаново, ул. Свободы
	0,160
	44

	42
	939
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пересекино
	0,160
	9

	43
	941
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Старое Ахматово, ул. Балашова
	0,500
	32

	44
	942
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Жданово
	0,063
	0

	45
	943
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Большое Казариново, ул. Ленина
	0,160
	79

	46
	944
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, п. Успенский
	0,063
	57

	47
	945
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Знаменка
	0,100
	27

	48
	946
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Знаменка
	0,100
	33

	49
	947
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Знаменка
	0,100
	28

	50
	948
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Кистенёво, ул. Школьная
	0,160
	9

	51
	949
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино, ул. Солнечная
	0,250
	31

	52
	950
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино, ул. Гагарина
	0,160
	43

	53
	951
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино , ул. Гагарина
	0,160
	53

	54
	953
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино, ул. Заречная
	0,063
	40

	55
	954
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Кудеяровка, ул. Центральная
	0,030
	47

	56
	955
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Усад, ул. Центральная
	0,100
	42


	57
	956
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Ниловка
	0,100
	26

	58
	957
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Адашево
	0,030
	7

	59
	958
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Черновское, ул. Центральная
	0,250
	40

	60
	959
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Черновское
	0,030
	53

	61
	961
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Черновское, ул. Советская
	0,060
	37

	62
	962
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Свирино
	0,030
	10

	63
	963
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Большие поляны, ул. Красный Октябрь
	0,160
	33

	64
	964
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Большие поляны, ул. Сорокина
	0,100
	28

	65
	966
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Кондрыкино, ул. 1 Мая
	0,060
	45

	66
	967
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Дубровка
	0,060
	37

	67
	968
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Головачёвка
	0,250
	0

	68
	971
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Чертас
	0,160
	0

	69
	972
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Чертас, ул. Школьная
	0,250
	35

	70
	973
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Чертас, ул. Кооперативная
	0,060
	53

	71
	974
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Сумароково, ул. Школьная
	0,160
	43

	72
	975
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Стяжкино
	0,030
	27

	73
	976
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Илларионово, ул. Центральная
	0,100
	43

	74
	977
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Илларионово, ул. Центральная
	0,030
	0

	75
	979
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Илларионово, ул. Советская
	0,160
	38

	76
	981
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Садовая
	0,250
	41

	77
	982
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Молчаново
	0,250
	4

	78
	983
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино, ферма
	0,160
	75

	79
	986
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Красный Иртыш
	0,100
	72

	80
	990
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Кооперативная
	0,100
	84

	81
	991
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пересекино, ул. Садовая
	0,060
	13

	82
	993
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Пролетарская
	0,160
	34

	83
	994
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пикшень
	0,160
	0

	84
	996
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Кондрыкино
	0,200
	22

	85
	997
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Большие поляны, ул. Бедина
	0,250
	22

	86
	1000
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Алексеевка, ул. Центральная
	0,100
	41

	87
	1001
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Пушкинская
	0,160
	66

	88
	1003
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Красная
	0,250
	46

	89
	1004
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Юбилейная
	0,650
	23

	90
	1005
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Кооперативная
	0,250
	68

	91
	1007
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Илларионово, ул. Советская
	0,060
	18

	92
	1009
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Смолина
	0,100
	66

	93
	1010
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Красная
	0,100
	48

	94
	1011
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Юбилейная
	0,100
	49

	95
	1012
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Восточная
	0,250
	67

	96
	1013
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Сергеевка, Ферма
	0,400
	5

	97
	1014
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Красная
	0,160
	46

	98
	1015
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пикшень
	0,100
	0

	99
	1016
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пересекино
	0,160
	8

	100
	1017
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пермеево, ул. Кузнечная
	0,063
	78

	101
	1018
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Восточная
	0,100
	59

	102
	1019
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Кондрыкино, ул. Красная
	0,030
	20

	103
	1020
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Чертас
	0,250
	12

	104
	1021
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Черновское, ул. Центральная
	0,160
	59

	105
	1022
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино, ул. Гагарина
	0,160
	41

	106
	1023
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода, ул. Советская
	0,100
	49

	107
	1024
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Красная
	0,250
	38

	108
	1027
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Старое Ахматово
	0,100
	0

	109
	1028
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Чертас
	0,160
	16

	110
	1029
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Сергеевка, ул. Ленина
	0,160
	43

	111
	1030
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Черновское, СПК Черновское
	0,250
	35

	112
	1032
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пермеево, ул. Красная Новь
	0,100
	49

	113
	1034
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Старое Ахматово, ул. Балашова
	0,100
	64

	114
	1035
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Илларионово, ул. Советская
	0,160
	0

	115
	1036
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Черновское, ул. Центральная
	0,063
	54

	116
	1039
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода
	0,250
	0

	117
	1041
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Старое Ахматово, ул. Балашова
	0,060
	63

	118
	1043
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода, ул. Молодёжная
	0,250
	32

	119
	1044
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Аносово
	0,063
	44

	120
	1045
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Юбилейная
	0,160
	59

	121
	1046
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Красная
	0,320
	36

	122
	1047
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Южная
	0,160
	66

	123
	1049
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Красная
	0,400
	31

	124
	1051
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Головачёвка, ул. Зеленая
	0,100
	48

	125
	1054
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино
	0,250
	24

	126
	1057
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Молчаново, ул. Свободы
	0,250
	22

	127
	1058
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пикшень, ул. Мира
	0,160
	49

	128
	1059
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Большое Казариново, ул. Молодёжная
	0,100
	44

	129
	1060
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Аносово
	0,160
	39

	130
	1061
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино, ферма
	0,250
	77

	131
	1062
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Первомайская
	0,160
	70

	132
	1065
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Чертас, ул. Молодёжная
	0,060
	57

	133
	1067
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Сергеевка, ул. Красная
	0,250
	35

	134
	1068
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, п. Большевик
	0,100
	24

	135
	1069
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, п. Большевик
	0,100
	16

	136
	1070
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Чертас
	0,100
	38

	137
	1071
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Кондрыкино, ул. Красная
	0,160
	56


	138
	1072
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Красная
	0,100
	78

	139
	1073
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Молчаново, ул. Ленина
	0,160
	43

	140
	1074
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пермеево, ул. Кузнечная
	0,250
	6

	141
	1075
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино, ул. Cоветская
	0,100
	37

	142
	1076
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино, ул. Гагарина
	0,160
	54

	143
	1077
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода, ул. Советская
	0,063
	48

	144
	1078
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода, ул. Молодёжная
	0,063
	46

	145
	1079
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода, ул. Кооперативная
	0,100
	45

	146
	1082
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пикшень, ул. Молодёжная
	0,250
	41

	147
	1084
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Алексеевка, ул. Центральная
	0,100
	25

	148
	1085
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Черновское, СПК Черновское
	0,250
	33

	149
	1086
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Чиреси, ул. Восточая
	0,063
	38

	150
	1087
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Веренка
	0,160
	42

	151
	1090
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Садовая, ул. Школьная
	0,100
	6

	152
	1091
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пермеево, ул. 70 лет.Октября
	0,400
	15

	153
	1092
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Кондрыкино
	0,250
	0

	154
	1093
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Кооперативная
	0,160
	70

	155
	1094
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Смолина
	0,100
	85

	156
	1095
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, мкр-н, Восточный
	0,250
	58

	157
	1096
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Головачёвка
	0,030
	0

	158
	1097
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, п. Большевик
	0,250
	11

	159
	1099
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Черновское, ул. Молодёжная
	0,100
	46

	160
	1100
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Черновское
	0,100
	48

	161
	1102
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Сергеевка, летняя дойка
	0,060
	57

	162
	1103
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Старое Ахматово, ул. Балашова
	0,160
	40

	163
	1104
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Красная
	0,500
	30

	164
	1106
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Апраксино , ул. Гагарина
	0,400
	4

	165
	1107
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Юбилейная
	0,160
	87

	166
	1109
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Старое Ахматово, ул. Молодёжная
	0,160
	62

	167
	1110
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Чертас, ул. Нагорная
	0,160
	14

	168
	1113
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Большие поляны
	0,250
	34

	169
	1115
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Сергеевка, ферма
	0,250
	16

	170
	1117
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Пермеево, ул. Молодёжная
	0,250
	39

	171
	1119
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, п. Большевик
	0,410
	24

	172
	1121
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода, ул. Советская
	0,160
	6

	173
	1122
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Сергеевка, ул. Молодёжная
	0,400
	4

	174
	1123
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, мкр-н, Восточный
	0,400
	32

	175
	1128
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Красная
	0,320
	36

	176
	1132
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Кооперативная
	0,160
	59

	177
	1134
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Пролетарская
	0,025
	60

	178
	1140
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, д. Львовка
	0,160
	49

	179
	1147
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Пролетарская
	0,030
	27

	180
	1154
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Южная
	0,250
	31

	181
	1166
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Восточная
	0,250
	41

	182
	1169
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Пролетарская
	0,160
	52

	183
	1167
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, c. Большое Болдино, ул. Садовая
	0,025
	48

	184
	1108
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-н, с. Черновское
	0,030
	0

	185
	1171
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	с.Б.Болдино, ул.Мира
	0,016
	75

	186
	1172
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский  р-он, с.Б.Болдино, ул.Садовая
	0,025
	48

	187
	1173
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Большеболдинский р-он, с.Б.Болдино, в 2230 м от д.61 по ул.Кооперативной
	0,025
	60

	188
	1175
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	с.Б.Болдино, пер-к Новый
	0,100
	78

	189
	1176
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Нижегородская область, Большеболдинский район, примерно в 0,96 км к северу от северной окраины с Сергеевка
	0,063
	71

	190
	1177
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Нижегородская обл, Большеболдинский р-н, с.Большое Болдино, ул.Красная
	0,1
	36

	191
	1178
	10/0,4
	филиал "ННЭ"
	Нижегородская обл, Большеболдинский р-н, с.Новая Слобода, ул. Советская
	0,16
	72


2.5.3
Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Все источники электрической энергии (трансформаторные подстанции) оборудованы приборами учета электроэнергии на 100 %.

Все потребители электрической энергии оборудованы приборами учета электроэнергии на 100 %.

2.5.4
Надежность работы системы электроснабжения
Надежность системы электроснабжения - это способность электрической системы обеспечивать присоединенных к ней потребителей электрической энергией заданного качества в любой интервал времени.

Электроустановки, используемые для преобразования, передачи и распределения электроэнергии, подвергаются воздействию большого количества факторов, одним из которых является эксплуатационный фактор - состояние трансформаторных подстанций и линий электропередачи.

В целом система электроснабжения Большеболдинского муниципального округа в достаточной степени надежная.
2.5.5 Тарифы на эклектическую энергию  для потребителей Большеболдинского муниципального округа 
Тарифы на электрическую энергию для потребителей Большеболдинского муниципального округа устанавливаются Региональной энергетической комиссией в соответствии с:
- Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- приказом ФАС России от 27 мая 2022 г. № 412/22 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов  на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей»; 

- приказом ФАС России от 22 июля 2024 г. № 489/24 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) в электроэнергетике и (или) их предельных уровней и формы решения исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении цен (тарифов) в электроэнергетике и (или) их предельных уровней».

В таблице №13 приведены тарифы на электрическую энергию, утвержденные постановлением от 29.11.2024г. №61/1 Региональной службы по тарифам Нижегородской области на период с 01.01.2025 по 31.12.2025г.
Таблица №14 Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Нижегородской области
	№ п/п
	Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток
	Цена (тариф), руб./кВт·ч 

(с учетом налога на добавленную стоимость)

	
	
	В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)
	Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)

	
	
	I полу-годие
	II полу-годие
	I полу-годие
	II полу-годие

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 – 5:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке.

	1.1.
	Одноставочный тариф
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	1.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	5,24
	5,89
	9,03
	10,17

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	1.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,37
	6,04
	9,44
	10,64

	
	Полупиковая зона
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	2.
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке.

	2.1.
	Одноставочный тариф
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	2.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,76
	4,23
	6,54
	7,36

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	2.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,86
	4,34
	6,83
	7,70

	
	Полупиковая зона
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	3.
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему категории потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке.

	3.1.
	Одноставочный тариф
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	3.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,76
	4,23
	6,54
	7,36

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	3.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,86
	4,34
	6,83
	7,70

	
	Полупиковая зона
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	4.
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке.

	4.1.
	Одноставочный тариф
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	4.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,76
	4,23
	6,54
	7,36

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	4.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,86
	4,34
	6,83
	7,70

	
	Полупиковая зона
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	5.
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке.

	5.1.
	Одноставочный тариф
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	5.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,76
	4,23
	6,54
	7,36

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	5.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,86
	4,34
	6,83
	7,70

	
	Полупиковая зона
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	6.
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке.

	6.1.
	Одноставочный тариф
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	6.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,76
	4,23
	6,54
	7,36

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	6.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,86
	4,34
	6,83
	7,70

	
	Полупиковая зона
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	7.
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке.

	7.1.
	Одноставочный тариф
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	7.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,76
	4,23
	6,54
	7,36

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	7.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,86
	4,34
	6,83
	7,70

	
	Полупиковая зона
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	8.
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке.

	8.1.
	Одноставочный тариф
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	8.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,76
	4,23
	6,54
	7,36

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	8.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,86
	4,34
	6,83
	7,70

	
	Полупиковая зона
	3,50
	3,93
	5,69
	6,41

	
	Ночная зона
	1,95
	2,23
	3,42
	3,84

	9.
	Потребители, приравненные к населению:

	9.1.
	Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:.

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда.

	9.1.1.
	Одноставочный тариф
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	9.1.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	5,24
	5,89
	9,03
	10,17

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	9.1.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,37
	6,04
	9,44
	10,64

	
	Полупиковая зона
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	9.2.
	Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества

	9.2.1.
	Одноставочный тариф
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	9.2.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	5,24
	5,89
	9,03
	10,17

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	9.2.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,37
	6,04
	9,44
	10,64

	
	Полупиковая зона
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	9.3.
	Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

	9.3.1.
	Одноставочный тариф
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	9.3.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	5,24
	5,89
	9,03
	10,17

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	9.3.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,37
	6,04
	9,44
	10,64

	
	Полупиковая зона
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	9.4.
	Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

	9.4.1.
	Одноставочный тариф
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	9.4.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	5,24
	5,89
	9,03
	10,17

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	9.4.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,37
	6,04
	9,44
	10,64

	
	Полупиковая зона
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	9.5.
	Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

	9.5.1.
	Одноставочный тариф
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	9.5.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	5,24
	5,89
	9,03
	10,17

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	9.5.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,37
	6,04
	9,44
	10,64

	
	Полупиковая зона
	4,87
	5,47
	7,86
	8,85

	
	Ночная зона
	2,71
	3,10
	4,72
	5,31

	9.6.
	Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

	9.6.1.
	Одноставочный тариф
	-
	-
	7,86
	8,85

	9.6.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	-
	-
	9,03
	10,17

	
	Ночная зона
	-
	-
	4,72
	5,31

	9.6.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	-
	-
	9,44
	10,64

	
	Полупиковая зона
	-
	-
	7,86
	8,85

	
	Ночная зона
	-
	-
	4,72
	5,31


2.5.6. Воздействие на окружающую среду
Экологические аспекты, в частности влияние электроустановок на окружающую среду – один из важнейших вопросов в энергетике. Любая электроустановка в той или иной мере оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Экологический аспект распространяется и на птиц, гибнущих на линиях электропередач и в открытых распределительных устройствах подстанций. Для предотвращения гибели птиц на линиях электропередач на опорах устанавливаются специальные устройства, которые препятствуют посадке на них птиц.

В процессе эксплуатации электроустановок возможно загрязнение окружающей среды вредными веществами. Это может быть: электролит, трансформаторное масло и другие нефтепродукты, бытовые отходы и другие вредные вещества.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо строго соблюдать нормативные документы и инструкции по эксплуатации оборудования, правила обращения с вредными веществами и др., хранить отходы и вредные вещества в специально отведенных для этого местах.

ПАО «Россети Центр и Приволжье», являясь одной их крупнейших распределительных сетевых компаний России, заинтересовано в обеспечении экологической безопасности и соблюдении требований природоохранного законодательства в процессе производственной деятельности.

Одной из приоритетных задач управленческой политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» является организация обеспечения потребителей электрической энергией при условии соблюдения требований экономичности, безопасности, надежности и ответственности за воздействие на окружающую среду.

По специфическому воздействию электрических сетей на окружающую природную среду их можно отнести к производствам, оказывающим минимальное негативное воздействие.

Объекты электроснабжения (воздушные линии электропередачи ВЛ, подстанции ПС) в процессе производственной деятельности являются незначительными источниками вредного воздействия на окружающую природную среду: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются минимальными, сбросы в поверхностные водные объекты не производятся, загрязнение почвы возможно лишь во время строительства и частично при ремонтных работах.

Кроме того, для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду ежегодно выполняются природоохранные мероприятия, в частности – сбор и временное накопление отходов производства и потребления в специально оборудованных местах хранения с дальнейшей передачей предприятиям, принимающим отходы на размещение и утилизацию.

Филиалы и производственные отделения ПАО «Россети Центр и Приволжье» своевременно разрабатывают все необходимые, согласно требованиям природоохранного законодательства, нормативные и разрешительные документы, которые утверждаются в территориальных управлениях Росприроднадзора: проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно допустимых сбросов, лимиты на размещение отходов и разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Косвенной оценкой служат плата за негативное воздействие на окружающую среду, которая имеет устойчивую тенденцию к снижению, и отсутствие штрафных санкций со стороны контролирующих органов.

Проведена значительная организационная и практическая работа, направленная на снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду.

Совершенствование технологических процессов передачи и распределения электрической энергии является одним из основных направлений экологической политики  ПАО «Россети Центр и Приволжье». Одним из ключевых направлений ее реализации является технологическое перевооружение основных фондов электросетевых компаний, применение перспективных технологий и решений при транспорте и распределении электрической энергии.
2.6.
Характеристика системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов Большеболдинского муниципального округа
2.6.1.
Институциональная структура
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Обращение с отходами – это деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Данное направление осуществляет региональный оператор (юридическое лицо). Региональный оператор обязан заключить договор с собственниками частных жилых домов, собственниками нежилых помещений (зданий), собственниками помещений и квартир в многоквартирных домах или управляющими компаниями.

На
территории
Большеболдинского муниципального
округа
 (по
итогам конкурсной
процедуры, проводимой Правительством Нижегородской области) был определён региональный оператор по обращению с твёрдыми-коммунальными отходами ООО «МСК-НТ».

Организация выполняет работу по вывозу и утилизации ТКО с мест накопления (контейнерных площадок), находящихся в зоне их ответственности. Они же ведут расчёты по начислению и сбору денежных средств за оказанную услугу.

Отходы вывозятся в соответствии с утвержденным графиком.
2.6.2 Характеристика системы обращения с ТКО
Площадь территории Большеболдинского муниципального округа составляет 866 км2, плотность населения 11,62 чел./км2, количество населенных пунктов 56 шт. Источниками образования отходов на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области является население, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для сбора ТКО от населения и организаций используется контейнерная и бункерная система сбора отходов. Сбор и вывоз мусора осуществляется региональным оператором ООО «МСК-НТ» по графику: в с.Большое Болдино –ежедневно, с территории сельских населенных пунктов – 2 раза в неделю, для ЮЛ и ИП по заявкам.

Органами местного самоуправления ежегодно проводятся мероприятия по созданию и обустройству контейнерных площадок. В период с 2019 года на территории округа было приобретено и установлено 159 контейнерных площадок, соответствующих требованиям СанПин, 41 бункера для сбора крупногабаритных отходов и 260 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
Для сбора ТКО в период месячника по благоустройству, а также с территорий общего пользования подведомственные организации администрации округа, а также территориальными отделами администрации Большеболдинского муниципального округа заключаются отдельные договора с региональным оператором ООО «МСК-НТ».
2.6.3.
Тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей Большеболдинского муниципального округа
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России  от 21 ноября 2016 г. № 168/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами утверждаются Региональной службой по тарифам Нижегородской области.

Тарифы ТКО для ООО "МСК-НТ" по зоне деятельности № 8 на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 приведены в таблице №15.
 К мероприятиям по обращению с ТКО регионального оператора по зоне деятельности № 8 относятся:

 -расходы на обработку, обезвреживание и (или) захоронение ТКО;

 -транспортирование ТКО;

 -негативное воздействие на окружающую среду;

 -собственные расходы регионального оператора;

 -корректировка НВВ;

 -сглаживание.

  Постановлением Правительства Нижегородской области от 26.12.2018 г. № 905 утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Нижегородской области. 

  Годовой норматив накопления отходов составляет:

  - для индивидуальных жилых домов на 1 проживающего 194,16 кг/год (2,33 м3/год);

  - для многоквартирных домов на 1 м2 площади 8,88 кг/год (0,10 м3/год).
Таблица №15 Тарифы ТКО для ООО "МСК-НТ", руб./м.куб.
	№ п/п
	   Наименование организации
	          Наименование       
         товаров и услуг
	          Тариф,

руб./м.куб.
	Население, руб./м.куб.

	  1.
	ООО «МСК-НТ» (решение РСТ Нижегородской области, в ред. от 20.12.2024 г. № 73/8)
	с 01.01.2025 до 30.06.2025

	
	
	Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
	        707,03
	      707,03 

	
	
	с 01.07.2025 до 31.12.2025

	
	
	Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
	         791,17
	        791,17


2.6.4 Качество работы системы обращения с ТКО 
Сбор и вывоз мусора осуществляется региональным оператором ООО «МСК-НТ» регулярно по графику: в с.Большое Болдино –ежедневно, с территории сельских населенных пунктов – 2 раза в неделю, для ЮЛ и ИП по заявкам.

Возникающие вопросы по качеству оказания услуг и периодичности вывоза решаются оперативно во взаимодействии с региональным оператором.
2.6.5 Резервы и дефициты системы обращения с ТКО
 Из 56 шт. населенных пунктов Большеболдинского муниципального округа контейнерным сбором ТКО охвачено 27 населенных пунктов, что составляет 48%, т.е. в 29 шт. малонаселенных пунктах округа сбор мусора отсутствует. 
В 2026 г. планируется обустройство 11 шт. контейнерных площадок, закупка 35 шт. пластиковых контейнеров объемом 1,1 м3, в том числе в населенных пунктах, где отсутствует контейнерный сбор ТКО. 

В настоящее время переход на раздельное накопление и сбор ТКО не осуществлен.
2.6.6 Воздействие на окружающую среду
Несанкционированные свалки ТКО выбрасывают в атмосферу метан, аммиак и другие токсичные газы, что не только загрязняют воздух, но и отрицательно влияют на озоновый слой земли. В соответствии с этим необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать несанкционированные свалки.
2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоснабжения у потребителей

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на энергетические ресурсы. Высокая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении. Сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энергетической политики, поскольку эффективность использования энергоресурсов низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов - от производства, транспортировки и распределения, до потребления.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» начиная с 1 января 2010 года каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с еже- годным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых коммунальных ресурсов: воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений города, а также их ввода в эксплуатацию

Установка приборов учета и энергоресурсосбережение у потребителей на территории муниципального образования должна проводится в рамках реализации долгосрочной целевой программы.

Программа должна быть направлена на реальный контроль потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения.
2. План развития Большеболдинского муниципального округа                   Нижегородской области и прогнозный спрос на коммунальные ресурсы
2.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального округа

Большеболдинский муниципальный округ расположен на юго-востоке Нижегородской области, в 250 км от областного центра — города Нижний Новгород, в 39 км от ближайшей железнодорожной станции Ужовка и более чем в 100 км от крупных промышленных центров — городов Арзамаса и Саранска. Граничит на востоке с Республикой Мордовия, на севере с Краснооктябрьским округом, на западе с Гагинским и Лукояновским округами и на юге с Починковским муниципальным округом.

  
Территория округа имеет земельную площадь 86,7 тыс.га, в том числе около 65,5 тыс.га сельхозугодий, из них 46,9 тыс.га пашни. Численность населения на 01.01.2025 год 10062 человека. Окружной центр - село Большое Болдино, в котором проживает 5165 человек. В округе 52 населенных пункта.
Стратегические приоритетные направления экономического развития Большеболдинского муниципального округа

В комплексной программе развития экономики и социальной сферы Большеболдинского муниципального округа до 2025 года были определены приоритеты устойчивого экономического развития округа:

-
развитие агропромышленного комплекса;

-
развитие туризма;

-
поддержка и развитие малого бизнеса;

-
кадры;

Стратегические приоритетные направления развития социальной сферы Большеболдинского муниципального округа

Целью развития социальной сферы является повышение качества жизни населения, развитие человеческого потенциала путем развития образовательной сферы, сферы досуга, сферы здравоохранения, расширение спектра социальных услуг, обеспечение занятости населения Большеболдинского округа.

Основные направления развития социальной сферы:

-
развитие сферы образования.

-
развитие сферы здравоохранения.

-
развитие сферы досуга и молодежной политики.

-
развитие физической культуры и спорта.

-
развитие системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.

-
повышение комфортности условий жизнедеятельности.

-
развитие жилищного хозяйства:

-
улучшение состояния окружающей среды:

-
формирование современной городской среды.
Таблица № 16 Перспективные показатели развития муниципального округа
	Показатели
	Единица измерения
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стратегические приоритетные направления экономического развития

	Развитие сельского хозяйства

	Объем продукции сельского хозяйства
	млн. руб.
	1954,5
	2259,46
	2295,61
	2456,67
	2579,51
	2708,49

	Развитие промышленного производства

	Изделия колбасные
	тыс.руб
	82644
	95040
	109296
	125691
	144544
	166226

	Сыр и творог
	тыс.руб
	2500
	2750
	3025
	3327
	3660
	4026

	Хлеб и хлебобулочные изделия
	тыс.руб
	12539
	11912
	11316
	10750
	10213
	9702

	Развитие малого и среднего бизнеса

	Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10000 человек населения
	ед.
	218
	221
	224
	233
	238
	243

	Количество малых предприятий
	ед.
	35
	37
	39
	41
	43
	45

	Численность индивидуальных предпринимателей
	чел.
	185
	188
	191
	194
	197
	200

	Стратегически приоритетные направления развития социальной сферы

	Жилищно-коммунальное хозяйство

	Общая площадь жилой застройки
	тыс.м.кв.
	379,42
	382,82
	383,02
	383,22
	383,42
	383,62

	Население округа
	тыс.чел.
	10,062
	10,012
	9,962
	9,912
	9,862
	9,812

	Образование

	Количество детских дошкольных учреждений
	шт.
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Количество детей, посещающих ДДУ
	чел.
	239
	232
	225
	218
	211
	205

	Количество дневных общеобразовательных учреждений
	шт.
	9
	9
	10
	10
	10
	10

	Количество детей, посещающих дневные общеобразовательные учреждения
	чел.
	839
	813
	789
	766
	743
	721

	Здравоохранение

	Количество больниц
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Количество поликлиник
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Физкультура, Культура

	Спортивные комплексы
	ед.
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	Стадионы
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Спортивные залы, включая школьные
	ед.
	11
	11
	12
	12
	12
	12


2.2 Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов
Оценка перспективных объемов потребления коммунальных ресурсов была произведена посредством коррекции базового уровня потребления на динамику численности населения, площадь жилых зданий и объектов социального и культурно-бытового назначения, объем выпуска продукции предприятиями и организациями, с учетом энергосберегающих эффектов от реализации предлагаемых мероприятий настоящей Программы.

Объем потребления тепловой энергии при разработке настоящей Программы был определен на основе данных приведенных в актуализированной схеме теплоснабжения Большеболдинского муниципального округа на период до 2037 года.

Объем потребления воды и приема сточных вод при разработке настоящей Программы был определен на основе данных приведенных в актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Большеболдинского муниципального округа на период до 2037 года.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов приведен в таблице №17
Таблица № 17 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период до 2044 года.
	Показатели
	Единица

измерения
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	Площадь муниципального образования
	Тыс.кв.км.
	86700
	86700
	86700
	86700
	86700
	86700

	Численность населения (инерционный вариант)
	Тыс.чел.
	10,062
	10,012
	9,962
	9,912
	9,862
	9,812

	Общая площадь жилой застройки
	Тыс.кв.м.
	379,42
	382,82
	383,11
	383,40
	383,69
	394,49

	Новое жилое строительство (прирост по периодам)
	Тыс.кв.м.
	3,4
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	10,8

	Ветхий и аварийный жилой фонд (убыль за период)
	Тыс.кв.м
	0,4
	0
	0
	0
	0,60
	0,00

	Потребление тепловой энергии от котельных
	Гкал/год
	601,2
	619,2
	637,8
	656,9
	676,7
	696,9

	Потребление холодной воды на цели водоснабжения всего
	Тыс.м.куб./год
	106,1
	109,2
	112,6
	115,9
	119,4
	123,0

	Водоотведение сточных вод от абонентов всего
	Тыс.м.куб./год
	66,3
	68,29
	70,34
	72,45
	74,63
	76,87

	Сбор и утилизация ТКО
	Тонн/год
	32898
	33227
	33559
	33894
	34233
	34576


3. Перечень мероприятий и целевых показателей.
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры могут быть условно разделены на общие (важные с точки зрения развития муниципального образования в целом) и частные (важные с точки зрения развития отдельных коммунальных систем). Последние включают показатели спроса, эффективности производства, транспортировки и распределения энергоресурсов, качества предоставляемых коммунальных услуг и выбросов парниковых газов. Перечень показателей формируется по минимуму, чтобы не усложнять процесс мониторинга настоящей Программы. Значения целевых показателей были определены с учетом значений базового периода, принятых допущений, сроков реализации предлагаемых мероприятий и ресурсосберегающих эффектов. В качестве значений принимались удельные, долевые и абсолютные показатели в натуральном выражении, что обеспечивало сопоставимость во времени.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Результаты реализации настоящей Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с "Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного раз- вития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204", к которым относятся:

-
критерии доступности коммунальных услуг для населения;

-
показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

-
величины новых нагрузок;

-
показатели качества поставляемого ресурса;

-
показатели степени охвата потребителей приборами учета;

-
показатели надежности поставки ресурсов;

-
показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

-
показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

-
показатели воздействия на окружающую среду;
3.1 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения 
Таблица № 18 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения
	№п/п
	Индикатор (целевой показатель)
	Данные для установки целевого показателя
	Единица измерения
	Фактические показатели
	Показатели

	
	
	
	
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Критерии допустимости для населения коммунальных услуг
	Общая площадь жилой застройки
	тыс.м.кв.
	379,42
	382,82
	383,02
	383,22
	383,42
	383,62

	
	
	Площадь объектов жилой застройки, подключенные к системе централизованного водоснабжения
	тыс.м.кв.
	268,71
	272,11
	272,31
	272,51
	272,71
	272,91

	
	
	Население жилого фонда с централизованным водоснабжением
	тыс.чел.
	3,75
	3,95
	4,03
	4,11
	4,19
	4,27

	2.
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки
	Отпуск холодной воды в сеть
	тыс.м.куб./год
	119
	121,38
	123,81
	126,29
	128,82
	131,40

	
	
	Прирост нагрузок на систему водоснабжения
	м.куб/сутки
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Максимальносуточное потребление воды
	м.куб/сутки
	326
	332,52
	339,17
	345,96
	352,88
	359,94

	3.
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной сети
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Показатели степени охвата потреб. приборами учёта
	Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные и индивидуальные дома)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации)
	%
	         100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.
	Показатели надёжности системы водоснабжения
	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	ед./100 км
	0,68
	0,28
	 0,20
	  0,16
	  0,9
	  0,8

	
	
	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	86
	46
	14
	12
	10
	8

	6.
	Показатели эффективности производства и транспортировки в системе водоснабжения
	Общий объем воды отпускаемой в сеть
	тыс.м.куб./год
	119
	121,38
	123,81
	126,29
	128,82
	131,40

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема вода, поднятой насосными станциями первого подъема
	кВт*час/

куб.м
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14

	
	
	Уровень потерь воды при транспортировке
	%
	4,62
	3,70
	2,96
	2,37
	1,9
	1,52

	7.
	Показатели эффективности водоснабжения
	Удельное потребление воды на 1 чел.
	м.куб./чел
	25,91
	24,62
	23,39
	22,69
	22,01
	21,35

	
	
	Удельное потребление воды на 1кв.м. жилого фонда
	м.куб./год/м.кв.
	0,37
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,3,2


4.2
Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения
Таблица № 19 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения
	№п/п
	Индикатор (целевой показатель)
	Данные для установки целевого показателя
	Единица измерения
	Фактические показатели
	Показатели

	
	
	
	
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Критерии допустимости для населения коммунальных услуг
	Общая площадь жилой застройки
	тыс.м.кв.
	379,42
	382,82
	383,02
	383,22
	383,42
	383,62

	
	
	Площадь объектов жилой застройки, подключенные к системе централизованного водоотведения
	тыс.м.кв.
	78,83
	82,23
	82,43
	82,63
	82,83
	83,03

	
	
	Население жилого фонда с централизованным водоотведением
	тыс.чел.
	1,91
	2,11
	2,31
	2,51
	2,71
	2,91

	2.
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки
	Принято сточных вод
	тыс.м.куб./год
	92
	94,76
	97,61
	100,54
	103,56
	106,67

	3.
	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам

водоотведения
	%


	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Показатели степени охвата потреб. приборами учёта
	
	%
	55
	60
	70
	80
	90
	100

	5.
	Показатели надёжности системы водоотведения
	Удельное количество засоров на сетях водоотведения
	ед./100 км
	11
	10
	5
	3
	3
	2

	
	
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в

замене
	%
	10,8
	10,8
	3,24
	2,92
	2,63
	2,37

	6.
	Показатели эффективности производства и транспортировки сточных вод
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт*час/

куб.м
	0,07
	0,07
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04

	7.
	Показатели эффективности отведения сточных вод
	Удельное отведения сточных вод на 1 чел.
	м.куб./чел
	29
	29
	29
	29
	29
	29

	
	
	Удельное отведения сточных вод на 1кв.м. жилого фонда
	м.куб./год/м.кв.
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2


4.3
Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения
Таблица № 20 Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения
	№п/п
	Индикатор (целевой показатель)
	Данные для установки целевого показателя
	Единица измерения
	Фактические показатели
	Показатели

	
	
	
	
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Критерии допустимости для населения коммунальных услуг
	Общая площадь жилой застройки
	тыс.м.кв.
	379,42
	382,82
	383,02
	383,22
	383,42
	383,62

	
	
	Площадь объектов жилой застройки, подключенные к системе централизованного теплоснабжения
	тыс.м.кв.
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92

	
	
	Население жилого фонда с централизованным теплоснабжения
	тыс.чел.
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	
	
	Вновь созданная генерирующая мощность
	Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Вывод из эксплуатации генерирующей мощности
	Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки
	Объём реализации услуг (полезный отпуск)
	Гкал/год
	7100
	7100
	7313
	7313
	7313
	7313

	3.
	Величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе
	Прирост тепловых нагрузок
	Гкал/час 

	0,03
	0,03
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	4.
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	Объём реконструкции тепловых сетей
	км
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	
	
	Объём строительства тепловых сетей
	км
	0,118
	0,118
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	5.
	Показатели степени охвата потребителей приборами учёта
	Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта
	%
	28
	40
	60
	80
	100
	100

	6.
	Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./к м
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
	      км
	2,55
	2,55
	2,64
	2,64
	2,64
	2,64

	6.
	Показатели надежности системы теплоснабжения
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1

Гкал/час установленной мощности
	ед./ Гкал/ час
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Установленная мощность источников тепловой энергии
	Гкал/ час
	5,2
	5,2
	5,72
	5,72
	5,72
	57,2

	7.
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельный расход топлива)

	7.1.
	Установленная мощность источников теплоснабжения
	Гкал/час
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2

	7.1.1
	
	Котельная №1, с.Большое Болдино, ул.Красная
	Гкал/час
	1,82
	1,82
	1,82
	1,82
	1,82
	1,82

	7.1.2
	
	Котельная №2, с.Большое Болдино, ул.Красная, д.34
	Гкал/час
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	7.1.3
	
	Котельная №3, с.Большое Болдино, ул.Юбилейная
	Гкал/час
	1,72
	1,72
	2,52
	2,52
	2,52
	2,52

	7.2.
	Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии
	тыс.т у. т.
	1193
	
	
	
	
	

	7.2.1
	
	Котельная №1, с.Большое Болдино, ул.Красная
	тыс.т у. т.
	484
	484
	484
	484
	484
	484

	7.2.2
	
	Котельная №2, с.Большое Болдино, ул.Красная, д.34
	тыс.т у. т.
	313
	313
	313
	313
	313
	313

	7.2.3
	
	Котельная №3, с.Большое Болдино, ул.Юбилейная
	тыс.т у. т.
	420
	420
	462
	462
	462
	462

	7.3
	Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя), отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый
	Гкал/ год
	7100
	7100
	7313
	7313
	7313
	7313

	7.3.1
	
	Котельная №1, с.Большое Болдино, ул.Красная
	Гкал/ год
	3053
	3053
	3053
	3053
	3053
	3053

	7.3.2
	
	Котельная №2, с.Большое Болдино, ул.Красная, д.34
	Гкал/ год
	1420
	1420
	1420
	1420
	1420
	1420

	7.3.3
	
	Котельная №3, с.Большое Болдино, ул.Юбилейная
	Гкал/ год
	2627
	2627
	2840
	2840
	2840
	2840

	7.4
	Удельный расход топлива при производстве электрической

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой
	г/кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.5
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	1011
	1011
	1041
	1041
	1041
	1041

	7.5.1.
	
	Котельная №1, с.Большое Болдино, ул.Красная
	кг у. т./Гкал
	410
	410
	410
	410
	410
	410

	7.5.2.
	
	Котельная №2, с.Большое Болдино, ул.Красная, д.34
	кг у. т./Гкал
	265
	265
	265
	265
	265
	265

	7.5.3.
	
	Котельная №3, с.Большое Болдино, ул.Юбилейная
	кг у. т./Гкал
	356
	356
	386
	386
	386
	386

	8.
	Показатели эффективности потребления тепловой энергии
	Удельное потребление тепловой энергии на 1 чел.
	Гкал/чел
	5,31
	5,15
	5,00
	5,00
	4,85
	4,85

	
	
	Удельное потребление тепловой энергии на кв.м. жилого фонда с централизованным теплоснабжением
	Гкал/чел
	0,24
	0,23
	0,22
	0,22
	0,21
	0,21


 4.4
Целевые индикаторы и показатели развития системы обращения с ТКО
Таблица № 21 Целевые индикаторы и показатели развития системы обращения с ТКО
	№п/п
	Индикатор (целевой показатель)
	Данные для установки целевого показателя
	Единица измерения
	Фактические показатели
	Показатели

	
	
	
	
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Критерии допустимости для населения коммунальных услуг
	Общая площадь жилой застройки
	тыс.м.кв.
	379,42
	382,82
	383,02
	383,22
	383,42
	383,62

	
	
	Площадь объектов жилой застройки, охваченной системой централизованного обращения с ТКО
	тыс.м.кв.
	65,255
	65,255
	65,255
	65,255
	65,255
	65,255

	
	
	Население жилого фонда охваченной системой централизованного обращения с ТКО
	тыс.чел.
	7,559
	7,71
	7,86
	8,01
	8,16
	8,31

	2.
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки
	Собрано/вывезено ТКО
	тонн/год
	32898
	33227
	33559
	33894
	34233
	34576

	3.
	Показатели степени охвата потребителями приборами учета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.5  Мероприятия, предусмотренные Программой энергосбережения для всех систем ресурсосбережения
 4.5.1 Мероприятия в сфере водоснабжения
В ходе анализа существующего положения в сфере водоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе настоящей Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы водоснабжения муниципального образования.

Приведенные в Программе мероприятия определены на основе данных, приведенных в Схеме водоснабжения и водоотведения Большеболдинского муниципального округа на период до 2035 года.

Предусмотренные Схемой водоснабжения мероприятия можно условно разделить на три группы:

-
мероприятия, направленные на повышение качества поставляемой воды;

-
мероприятия, направленные на повышение эффективности транспортировки воды; 

-
мероприятия, направленные на обеспечение надежности системы водоснабжения;

В целях выполнения поставленных задач планируется реализация следующего мероприятия:
-
строительство нового водозабора с сетями водоснабжения в с.Большое Болдино, (срок реализации проекта 2025-2027): водозабор с 12 скважинами (10 рабочими и 2 резервными), в пригороде с.Б.Болдино (ориентир с.Аносово), расстояние 6 км.
Производительность: 1 595 куб.м. в сутки.

Протяженность сетей: общая – 57,2 км сетей, в том числе 37 км внеплощадочных сетей и 20,2 км.

Водовод от площадки водозаборного узла до площадки водоочистных сооружений.

Протяженность сбросного коллектора 2,5км.

Количество железобетонных колодцев -733 шт. Количество гидрантов на

сети - 160 шт.

Протяженность сети, прокладываемой методом ГНБ – 13259,98м.

Сеть водопровода подземной воды запроектирована из труб Мультиплекс СТРОНГ III ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100 RC «питьевая» SDR17 ∅160х9,5 по ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21-018- 15531453-2021, в футляре из труб ПЭ100SDR17 ∅355х21,1 "техническая" ГОСТ 18599-2001.

Программы инвестиционных проектов в водоснабжении приведены в таблице № 22
4.5.2  Мероприятия в сфере водоотведения

В ходе анализа существующего положения в сфере водоотведения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе настоящей Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы водоотведения муниципального образования.

Приведенные в Программе мероприятия определены на основе данных, приведенных в Схеме водоснабжения и водоотведения Большеболдинского муниципального округа на период до 2035 года.

Предусмотренные Схемой водоотведения мероприятия можно условно разделить на три группы:

-
мероприятия, направленные на повышение эффективности транспортировки сточных вод;

-
мероприятия, направленные на повышение эффективности очистки сточных вод;

В целях выполнения поставленных задач планируется реализация следующего мероприятия:
- реализация проекта «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1000 куб.м/сут. и системы канализации в с.Большое Болдино Нижегородской области».  На запланированный объект уже получено положительное заключение Госэкспертизы от 21.02.2023г. Период реализации 2027-2028 года.

Проектом предусмотрен комплекс очистных сооружений, включающий:  

- здание очистных сооружений;

- площадки складирования илового осадка;

- Главную канализационную насосную станцию;

- две газопоршневых электростанции;

- сливную станцию;

- накопительную ёмкость дождевых вод;

- восемь канализационных насосных станций;

- сети напорной и самотечной канализации.

Общая протяженность самотечных и напорных сетей канализации составит 38 604,35 м., в т.ч. протяженность внеплощадочного участка трассы сбросного коллектора очищенных и обеззараженных сточных вод в р.Азанка – 624,4м.

Программы инвестиционных проектов в водоотведении приведены в таблице № 23
4.5.3 Мероприятия в сфере теплоснабжения
В ходе анализа существующего положения в сфере теплоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе настоящей Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы теплоснабжения муниципального образования.

Приведенные в Программе мероприятия определены на основе данных, приведенных в актуализированной Схеме теплоснабжения Большеболдинского муниципального округа на период до 2035 года.

Предусмотренные Схемой теплоснабжения мероприятия можно условно разделить на три группы:

-
мероприятия, направленные на повышение эффективности производства тепловой энергии;

-
мероприятия, направленные на повышение эффективности транспортировки тепловой энергии;

-
мероприятия, направленные на теплоснабжение перспективных потребителей;

В целях выполнения поставленных задач планируется реализация следующих мероприятий:
- Котельная № 1. Требуется технического перевооружение газового оборудования котельной, замена котлов марки «Факел-1Г» - 2 шт., выработавших нормативный срок службы на водогрейный котел КВА-1-ЭЭ, мощностью 1,0 Мвт. Устройство внутреннего контура теплоснабжения с установкой 2-х водоводяных подогревателей и 2-х циркуляционных насосов, согласно разработанного проекта.

 -  Котельная № 2. Требуется технического перевооружение оборудования котельной, заменой котлов марки МЗК-7АГ – 4 шт., выработавшие нормативный срок службы на новые топливосберегающие котлы водогрейных поверхностно-контактных газовых марки ВПКГ. КПД составляет 97,3%, котел выполнен в варианте ТС + ГВС – два теплообменника, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение по двухконтурной системе.

            - Котельная № 3. Требуется техническое перевооружение существующего газового оборудования котельной с заменой котлов, выработавшие нормативный срок службы марки «Братск-1Г» на энергосберегающие котлы марки ВПКГ. Требуется модернизация водоподготовительных установок и системы химводоочистки.


Программы инвестиционных проектов в теплоснабжении приведены в таблице № 24
4.5.4. Мероприятия в сфере обращения с ТКО
В ходе анализа существующего положения в сфере обращения с  ТКО, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе настоящей Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение системы обращения с ТКО муниципального образования.

Настоящей Программой предполагается выполнение следующего мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования; 

 
Программы инвестиционных проектов в сфере обращения с  ТКО приведены в таблице № 25
Таблица № 22 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	Наименова-ние объекта, вид работ
	Планиру-емые действия
	Цель реализации
	Сроки реализации
	Предполагаемая стоимость работ млн.руб.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	
	
	
	нача-ло
	окон-чание
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Строительство нового водозабора с сетями водоснабжения на территории с. Большое Болдино
	Строительство нового водозабора с новыми сетями водоснабжения, протяженностью – 57,2 км.
	Повышение качества поставляемой воды
	2025
	2027
	1496,30385
	204,94465
	529,9999
	761,3593
	
	
	


Таблица № 23 Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	Наименова-ние объекта, вид работ
	Планиру-емые действия
	Цель реализа-ции
	Сроки реализации
	Предполагаемая стоимость работ млн.руб.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	
	
	
	нача-ло
	окон-чание
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Строительство системы канализации в с.Большое Болдино
	Строительство системы канализации, протяженностью 38 604,35 м
	Повышение эффективности транспортировки сточных вод
	2026
	2026
	585,00
	
	585,00
	
	
	
	

	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1000 куб.м/сут.
	Строительство очистных сооружений
	Повышение эффективности очистки сточных вод
	2028
	2028
	1 315,00
	
	
	
	1315,00
	
	

	Реконструкция канализационных сетей в п.Большевик
	Реконструкция канализационных сетей, протяженностью 1,11км
	Повышение эффективности транспортировки сточных вод
	2029
	2029
	13,36
	
	
	
	
	13,36
	


Таблица № 24 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	Наименова-ние объекта, вид работ
	Планиру-емые действия
	Цель реализа-ции
	Сроки реализации
	Предполагаемая стоимость работ млн.руб.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	
	
	
	нача-ло
	окон-чание
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Техническое перевооружение котельных №1;2;3 с.Большое Болдино
	Техническое перевооружение трёх центральных котельных
	Повышение эффективности производства тепловой энергии
	2026
	2026
	60,00
	
	60,00
	
	
	
	

	Реконструкция тепловых сетей в с.Большое Болдино
	Замена теплотрассы, протяженностью 3992,8м
	Повышение эффективности транспортировки тепловой энергии
	2028
	2028
	179,818
	
	
	
	179,818
	
	


Таблица № 25 Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО
	Наименова-ние объекта, вид работ
	Планиру-емые действия
	Цель реализа-ции
	Сроки реализации
	Предполагаемая стоимость работ млн.руб.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	
	
	
	нача-ло
	окон-чание
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Реконструкция системы сбора ТКО
	Ликвидация несанкционированной свалки с.Пермеево
	Повышение эффективности сбора ТКО
	2026
	2026
	2,40
	
	2,40
	
	
	
	

	
	Ликвидация несанкционированной свалки с.Новая Слобода
	
	2026
	2026
	1,11
	
	1,11
	
	
	
	

	
	Ликвидация несанкционированной свалки с. Большое Казариново
	
	2026
	2026
	3,31
	
	3,31
	
	
	
	

	Приобретение (обустройство) мест сбора мусора
	Приобретение (обустройство) контейнерных площадок
	
	2026
	2028
	4,00
	
	2,00
	1,00
	1,00
	
	

	
	Приобретение контейнеров пластиковых
	
	2026
	2027
	3,00
	
	1,00
	1,00
	
	1,00
	

	
	Приобретение бункеров
	
	2027
	2029
	3,00
	
	
	1,00
	1,00
	1,00
	


4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

5.1.
Совокупные потребности в капительных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов
Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры в рамках Программы решаются посредством мероприятий, приведенных в разделе 4.

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, осуществляется за счет средств бюджета Большеболдинского муниципального округа, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования программы за счет средств бюджета Большеболдинского муниципального округа носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

5.2. Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Реализация программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги. В случае наличия, утвержденных для ресурсоснабжающих организаций тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы.

Динамика тарифов всех видов потребляемых ресурсов Большеболдинского муниципального округа приведена в таблице № 26
Таблица №  26 Прогнозная динамика регулируемых тарифов на период до 2044 года
	Наименование тарифа (услуги)
	Ресурсоснабжающая организация / категория потребителей
	Единица измерений
	2025 г. (с 01.07.2025 по 31.12.2025)
	2026 г. (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
	2027 г. 
	2028 г.
	2029 г.
	    2030-
2044гг

	Тариф на тепловую энергию
	МУП ЖКХ «Коммунальник»/Бюджетные организации, население
	руб./Гкал
	  3288,05
	  3343,95
	3698,41
	 4068,26
	 4475,09
	4922,6

	Тариф на холодное водоснабжение
	МУП ЖКХ «Коммунальник»/Бюджетные организации, население, прочие потребители
	руб./м.куб.
	  72,28
	  73,51
	  81,31
	 89,45
	 98,40
	108,24

	Тариф на водоотведение
	МУП ЖКХ «Коммунальник»/Бюджетные организации, население, прочие потребители
	руб./м.куб.
	  52,17
	  53,06
	 58,69
	 64,56
	 71,02
	78,13

	Тариф на электрическую энергию
	ПАО  Россети Центр и Приволжье-Нижновэнерго/Население
	руб./м.куб.
	   3,93
	  4,00
	 4,43
	  4,88
	 5,37
	5,91

	Тариф на твердые коммунальные отходы
	ООО «МСК-НТ»/Население, прочие потребители
	руб./м.куб.
	  791,17
	  804,62
	 889,91
	 978,91
	 1076,81
	1184,5


5.3  
Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий
Расчет прогнозного совокупного платежа за коммунальные ресурсы населения Большеболдинского муниципального округа приведен в разделе 3.9.
5.4
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения
Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса характеризуется возможностью приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 года № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

-
доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

-
уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

-
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-
доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Проверка доступности коммунальных услуг для населения Большеболдинского муниципального округа приведена в таблице № 27
Таблица №27 Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения
	Показатель
	Единица измерения
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-
2044гг.

	Численность населения
	тыс.чел.
	10,062
	10,012
	9,962
	9,912
	9,862
	9,812

	Среднедушевой доход

населения
	тыс.руб.
	41,79
	43,03
	44,35
	45,68
	47,05
	48,47

	Совокупный расход на коммунальные услуги в месяц на человека
	тыс.руб.
	6,01
	6,31
	6,63
	6,97
	7,32
	7,69

	Доля расходов на коммунальные услуги
	%
	14,39
	14,67
	14,95
	15,26
	15,56
	15,87


6. Управление программой
6.1 Ответственный за реализацию программы

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Большеболдинского муниципального округа, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственным за реализацию и исполнение программы комплексного развития является Администрация Большеболдинского муниципального округа. Наряду с органом государственной власти субъекта Российской Федерации Администрация муниципального образования осуществляет общий контроль (мониторинг) за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

-
разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

-
контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

-
методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.
6.2. План-график работ по реализации программы

Таблица №28 План-график по организации работ, направленных на реализацию мероприятий Программы

	№
	Мероприятие по реализации программы
	Ответственный исполнитель
	Сроки реализации
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка технических заданий для муниципального унитарного предприятия (ОКК)
	Администрация муниципального образования
	Сроки определяются ответственным исполнителем и должны учитывать период подготовки ОКК инвестиционной про- граммы и ее утверждения в соответствии с законодательством
	Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по раз- работке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п.3, 28

	2
	Разработка и утверждение инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса
	Организации коммунального комплекса муниципального образования
	Согласно техническим заданиям
	Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п.5, 31

	3
	Утверждение тарифов организаций коммунального комплекса
	Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
	Не позднее периода окончания действия утвержденного тарифа. Период действия тарифов на товары и услуги ОКК, а
	Федеральный закон 210-ФЗ.
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ст.13

	4
	Принятие решений по выделению бюджетных средств
	Администрация муниципального образования
	Ежегодно (на очередной финансовый год)
	В соответствии с документами о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании

	5
	Решение, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов
	Администрация муниципального образования, ресурсоснабжающие организации
	Ежегодно (на очередной финансовый год)
	Нормативно-правовые акты по реализация инвестиционных проектов на территории муниципального образования


6.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению программы
Таблица №28  Порядок предоставления отчетности по выполнению программы
	

	№
	Наименование
	Описание

	1
	2
	3

	1
	Документы, устанавливающие порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению Программы (в том числе, но не ограничиваясь)
	· Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Приказ от 14.04.2008 г. №48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

· Приказ от 28.10.2013 №397/ГС Министерства регионального развития Российской Федерации «О порядке проведения мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

	2
	Основные задачи осуществления мониторинга реализации Программы
	· формирование комплексного преодоление ведомственных и межмуниципальных барьеров при реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

· создание эффективного механизма контроля над достижением целевых показателей при вложении средств бюджетов (всех уровней) в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, государственные программы, включающие мероприятия, направленные на развитие коммунальной инфраструктуры;

· создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов муниципального образования в целом;

	3
	Основные принципы мониторинга
	· достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

· актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.); доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

· постоянство - мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;
· единство - ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

	4
	Основные источники сбора и систематизации информации о выполнении Программы
	· орган местного самоуправления муниципального округа;
· организации, осуществляющие электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов.

· организации, осуществляющие разработку документов территориального планирования в границах городского округа.

	5
	Основное положение проведения мониторинга программ комплексного развития
	Мониторинг представляет собой механизм общесистемной координации действий по разработке и совершенствованию программ комплексного развития, направленный на обеспечение их соответствия генеральным планов, мероприятиям, предусмотренным схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации,

схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, а также на недопущение отсутствия взаимосвязи мероприятий, предусмотренных схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, электроснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Мониторинг программ комплексного развития осуществляет уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации:

· определяет цели и задачи для каждого этапа проведения мониторинга;
· формирует систему и перечень индикаторов, необходимых для каждого этапа проведения мониторинга, отражающих реализацию поставленных целей и задач мониторинга и программы комплексного развития;

· устанавливает значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

· утверждает формат и периодичность предоставления информации, необходимой для анализа соответствия запланированных мероприятий и фактических результатов программы комплексного развития, а также для оперативного контроля хода мониторинга;

	6
	Периодичность предоставления информации по результатам мониторинга
	· ежеквартально (до 10 числа следующего месяца) - информация по итогам мониторинга предоставляется муниципальными образованиями субъекту Российской Федерации;

· по итогам полугодия (года) (до 15 числа следующего месяца) - информация по итогам мониторинга предоставляется субъектом Российской Федерации в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Субъект Российской Федерации вправе установить свою периодичность предоставления информации для муниципальных образований, но не реже сроков, установленных в настоящем Порядке.

	7
	Ответственность за проведение мониторинга
	Глава муниципального образования и уполномоченный орган субъекта Российской Федерации несут ответственность за качественное проведение мониторинга и своевременное предоставление отчетов о реализации мероприятий программы комплексного развития


6.4. Порядок и сроки корректировки Программы

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей всех уровней.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

-
описание фактической ситуации (фактическое значение показателей на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

-
анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения показателей на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

-
анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

-
выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются главой городского округа и являются основанием для:

-
корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

-
внесения изменений в программу комплексного развития.

В случае если в содержание мероприятий, установленных схемой и программой раз- вития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами вносятся изменения, соответствующие изменения должны вноситься и в Программу.

Корректировка Программы осуществляется в соответствии с требованиями к разработке и утверждению программы. Проект корректировки программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за две недели до ее утверждения, а так-же рекомендуется размещение на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту корректировки программы.

Утвержденная корректировка программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также размещается на официальном сайте администрации.
3.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

3.1.1.
Характеристика Большеболдинского муниципального округа
Большеболдинский муниципальный округ расположен на юго-востоке Нижегородской области, в 250 км от областного центра — города Нижний Новгород, в 39 км от ближайшей железнодорожной станции Ужовка и более чем в 100 км от крупных промышленных центров — городов Арзамаса и Саранска. Граничит на востоке с Республикой Мордовия, на севере с Краснооктябрьским округом, на западе с Гагинским и Лукояновским округами и на юге с Починковским муниципальным округом.
  
Территория округа имеет земельную площадь 86,7 тыс.га, в том числе около 65,5 тыс.га сельхозугодий, из них 46,9 тыс.га пашни. Численность населения на 01.01.2025 год 10062 человека. Окружной центр - село Большое Болдино, в котором проживает 5165 человек. В округе 52 населенных пункта. 
Климат Большеболдинского округа характеризуется умеренно жарким летом и холодной многоснежной зимой. Территория находится под воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими южными и юго- западными ветрами. Средняя скорость ветра составляет 10,4 м/с, максимальные значения скоростей ветра в июле составляют 9,4м/с, а зимой 11,5 м/с. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3˚С, по сезонам средние значения составляют летом +14,5˚С, зимой – 11,1˚С. 
Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», климатические условия Большеболдинского округа благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального строительства.

На территории округа имеется более 100 водоемов (озер и прудов). Большеболдинский округ расположен в зоне преобладания черноземных почв. Это лучшие по своему потенциальному плодородию почвы, богатые перегноем и питательными веществами. Бонитет почв в среднем составляет 70, а в северо — восточной части — 85 баллов.

Земли Большеболдинского округа распаханы на 70 - 80 процентов. Предоставляют существенный интерес с точки зрения выращивания экологически чистой продукции в виду значительного удаления от крупных промышленных центров.

Леса округа относятся к переходной зоне: от сосново-широколиственной к лесостепной. Преобладающими породами деревьев в лесах являются — дуб низкоствольный, береза и осина. Лесистость территории округа составляет около 10%. В результате большой распаханности территории животный мир округа немногочислен, но и здесь водятся: лось, кабан, волк, барсук, лисица, заяц, ондатра и другие.
Территория муниципального образования «Большеболдинский муниципальный округ»

[image: image2]
Количественное определение перспективных показателей развития городского округа
Данные о динамике и прогнозе численности населения приведены на основании Генерального плана Большеболдинского муниципального округа  Нижегородской области, утвержденного Приказом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17.06.2024г. №01-01-01/4.
В последнее время происходит понижение демографического потенциала Большеболдинского муниципального округа. Численность населения Большеболдинского муниципального округа на 01.01.2025 составляет 10062 человека, что составляет 0,34 % от численности населения Нижегородской области. Плотность населения городского округа в настоящее время составляет 11 человек на км2. 

Административный центр округа, с.Большое Болдино, имеет численность населения, равную 5165 человек, что составляет 51 % от общего числа населения. Следующие по численности населения идут село Сергеевка (526 человек), село Новая Слобода (464 человека) и село Пикшень (434 человека).

Численность населения Большеболдинского муниципального ока в разрезе населенных пунктов представлена в таблице №14. Анализ возрастного состава населения показал превышение числа пенсионеров, составляющих 22% населения, над числом несовершеннолетних, представляющего 18 %, на 4 %.
Таблица №30 Численность населения Большеболдинского муниципального округа на 01.01.2025г.
	№ п/п
	Состав муниципального образования (перечень населенных пунктов)
	ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (человек)

	
	
	ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ
	в т. ч. МУЖЧИНЫ в возрасте
	в т. ч. ЖЕНЩИНЫ в возрасте

	
	
	Всего
	Муж.
	Жен.
	0-6 лет
	6-18 лет
	65 и старше
	0-6 лет
	6-18 лет
	60 и старше

	Всё население
	10062
	4384
	5678
	196
	703
	897
	181
	714
	1306

	1
	с. Большое Болдино 
	5 165
	2302
	2863
	72
	433
	186
	85
	560
	612

	2
	с. Большое Казариново 
	371
	152
	219
	8
	17
	38
	10
	20
	163

	3
	с. Аносово 
	185
	94
	91
	7
	15
	27
	8
	11
	56

	4
	с. Малое Казариново
	52
	21
	31
	0
	0
	7
	0
	0
	25

	5
	с. Знаменка
	50
	18
	32
	4
	1
	6
	3
	1
	13

	6
	п. Успенский
	67
	28
	39
	5
	9
	9
	1
	2
	17

	7
	д. Дмитриевка
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	8
	с. Молчаново
	118
	49
	69
	4
	14
	15
	5
	6
	33

	9
	с. Алексеевка
	75
	36
	39
	0
	2
	8
	0
	1
	30

	10
	с. Веренка
	75
	31
	44
	0
	0
	13
	0
	0
	34

	11
	с. Головачевка
	42
	20
	22
	0
	4
	8
	0
	1
	14

	12
	с. Дев. Горы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	с. Илларионово
	113
	53
	60
	4
	16
	19
	3
	7
	45

	14
	с. Пересекино 
	18
	7
	11
	0
	0
	6
	0
	0
	8

	15
	с. Старое Ахматово
	216
	88
	128
	4
	19
	25
	12
	12
	74

	16
	с. Стяжкино
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	17
	с. Сумароково
	41
	16
	25
	0
	6
	9
	0
	1
	16

	18
	с. Чертас
	119
	61
	58
	0
	9
	21
	0
	11
	49

	19
	с. Новая Слобода 
	464
	199
	265
	6
	25
	56
	16
	22
	138

	20
	п. Большевик
	195
	79
	116
	0
	3
	39
	0
	4
	76

	21
	с. Большие Поляны
	162
	66
	96
	0
	16
	31
	0
	5
	69

	22
	п. Вилы
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	23
	д. Дубровка
	8
	1
	7
	0
	0
	1
	0
	0
	6

	24
	с. Казаковка
	6
	2
	4
	0
	0
	2
	0
	0
	4

	25
	с. Кондрыкино
	231
	98
	133
	5
	17
	27
	6
	11
	76

	26
	п. Летяев
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	д. Малиновка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	п. Никаевка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	п. Новороссийск 1
	4
	1
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	3

	30
	п. Новороссийск 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	д. Пралевка
	27
	11
	16
	0
	0
	8
	0
	0
	16

	32
	п. Рябиновка
	8
	3
	5
	0
	0
	3
	0
	0
	5

	33
	с. Яз
	4
	1
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	3

	34
	с. Пермеево 
	346
	121
	225
	4
	8
	51
	2
	4
	197

	35
	с. Сергеевка
	526
	235
	291
	8
	27
	70
	8
	10
	194

	36
	с. Малое Болдино
	51
	18
	33
	0
	0
	9
	0
	0
	28

	37
	с. Чиреси
	43
	19
	24
	0
	8
	11
	0
	2
	13

	38
	д. Садовая
	8
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	8

	39
	п. Прогресс
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	40
	д. Александровка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	д. Логиновка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	с. Пикшень 
	434
	195
	239
	9
	17
	51
	7
	13
	149

	43
	п. Ивановка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	с. Львовка
	3
	1
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	2

	45
	с. Михалко-Майдан
	5
	2
	3
	0
	0
	2
	0
	0
	3

	46
	п. Новопушкино
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	47
	п. Павловка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	48
	с. Черновское 
	375
	163
	212
	9
	19
	53
	9
	12
	176

	49
	с. Апраксино
	305
	131
	174
	3
	13
	52
	6
	9
	112

	50
	с. Адашево
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	с. Кистенево
	12
	4
	8
	0
	0
	4
	0
	0
	8

	52
	с. Кудеяровка
	20
	9
	11
	0
	0
	9
	0
	0
	11

	53
	д. Ниловка
	23
	8
	15
	0
	0
	8
	0
	0
	15

	54
	с. Свирино
	2
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	55
	д. Усад
	83
	34
	49
	0
	5
	7
	0
	5
	20

	56
	д. Жданово
	2
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1


Жилой фонд Большеболдинского муниципального округа
По состоянию на 01.01.2025 года общая площадь жилищного фонда в округе составляет 377,83 тыс.м², количество домов составляет 4679 домов.
Таблица №31  Структура существующего жилого фонда
	
	Индивидуальные дома
	Многоквартирные дома
	Дома блокированной
застройки

	
	Кол-во домов
	Кол-во квартир
	Общая площадь
тыс.кв.м.
	Кол-во домов
	Кол-во квартир
	Общая площадь
тыс.кв.м.
	Кол-во домов
	Кол-во квартир
	Общая площадь тыс.кв.м.

	Большеболдинский МО
	4116
	-
	216,13
	563
	2386
	161,7
	-
	-
	-


Таблица №32 Характеристика жилого фонда по степени благоустройства
	Наименование
	Обеспечения благоустройством,тыс.м²

	
	Всего
	водоснабжением
	в том числе централ-ым
	водоотведением
	в том числе централ-ым
	отоплением

	Общая площадь жилых помещений, тыс.м2
	379,42
	268,71
	107,27
	140,60
	78,83
	376,6

	в том числе в многоквартирных домах
	161,70
	161,70
	80,40
	106,68
	63,06
	161,70


Таблица №33 Распределение индивидуального жилого фонда по проценту износа (тыс. м2 общей площади)
	Наименование
	Износ

	
	до 30%
	от 31% до 65%
	от 66% до 70%
	свыше 70%

	Большеболдинский
МО
	35,33
	39,46
	23,64
	1,57


Из показателей структуры жилого фонда можно сделать следующие выводы:

–
основной вид застройки на территории округа – индивидуальные жилые дома (88 %);

–
уровень обеспеченности индивидуального жилого фонда благоустройством объясняется использованием выгребных ям на участках, индивидуальным отоплением;

–
основной процент износа жилого фонда составляет до 65 %.

Учитывая демографический прогноз, прогнозируется развитие жилого фонда.

Наиболее перспективный путь размещения нового жилищного строительства в рассматриваемый настоящим проектом период состоит в следующем:

-
проведение реконструкции жилых территорий, сопровождающееся сносом ветхого жилья, реконструкцией и модернизацией существующего капитального жилого фонда;

-
увеличение объёмов малоэтажного и индивидуального строительства;

-
вовлечение в процесс градостроительного развития неэффективно используемых территорий;

-
освоение неиспользуемых территорий.

Наиболее перспективные территории округа для новой жилой застройки прилегают к существующим границам с.Большое Болдино. 
На расчётный период (2044 год), в связи с планируемым расширением границ населенных пунктов, предлагается поэтапно увеличить селитебную застройку поселений землями, предназначенными для индивидуального жилищного строительства в с.Большое Болдино на 78,75 га.
В соответствии с реализацией данных мероприятий прогнозируемый объем жилого фонда с.Большое Болдино на 2044 год составит 10,8 тыс. м2, большая часть которого будет находиться в собственности населения. 
 Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Большеболдинского поселения, высоки и  необходимы для того чтобы повысить уровень комфорта проживания и уменьшить отток населения, удержать молодежь и специалистов в округе.
3.1.2.
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Водоснабжение и водоотведение

Объем потребления воды и приема сточных вод при разработке настоящей Программы был определен на основе данных приведенных в актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Большеболдинского муниципального округа на период до 2037 года.

Объемы экономии потребления воды были определены в соответствии с предлагаемыми к реализации мероприятиями.

Объемы потребления воды и водоотведения сточных вод на периоды реализации настоящей Программы приведены в таблице № 17
Теплоснабжение

Объем потребления тепловой энергии при разработке настоящей Программы был определен на основе данных приведенных в актуализированной схеме теплоснабжения Большеболдинского муниципального округа на период до 2037 года.

Объемы потребления тепловой энергии на периоды реализации настоящей Программы приведены в таблице № 17
Оборот твердых бытовых отходов

Объемы оборота твердых бытовых отходов на периоды реализации настоящей Программы приведены в таблице № 17
3.2. 
Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.:

-
критерии доступности для населения коммунальных услуг;

-
показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

-
величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

-
показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

-
показатели степени охвата потребителей приборами учета;

-
показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

-
показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

-
показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса;

-
показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые вида деятельности, характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

При формировании целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры применены показатели и индикаторы в соответствии с требованиями, определенными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Группы показателей характеризуются индикаторами, представлены в разделе 4
настоящей Программы.
3.3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.3.1 Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения
3.3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями.
В Большеболдинском муниципальном округе действует одна ресурсоснабжающая организация в сфере холодного водоснабжения - МУП ЖКХ «Коммунальник».
Все объекты и сети систем централизованного водоснабжения, расположенные на территории муниципального округа, находятся в муниципальной собственности и в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Коммунальник». Основным видом деятельности МУП ЖКХ «Коммунальник» является подъем подземных вод и передача потребителям, очистка и отведение сточных вод, обслуживание и ремонт коллекторов, насосных станций, колодцев и трубопроводов.

3.3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета ресурсов, расход ресурсов, собственные нужды), имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории Большеболдинского муниципальном округе используются 5 систем водоснабжения, расположенные в различных населенных пунктах.

Перечень объектов системы водоснабжения и их характеристики приведены в таблице №34
Таблица № 34  Характеристики систем централизованного водоснабжения на территории Большеболдинского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование

объекта
	Адрес
	Дата ввода в эксплуатацию
	Характеристика объекта

	1.
	Артезианская скважина №1
	с.Новая Слобода, ул. Молодежная, в южной части села, в 70м от автодороги Ужовка-Болдино-Салганы
	1990
	1990 года бурения, глубина 155 м. 

	2.
	Артезианская скважина №2
	с.Новая Слобода, ул. Молодежная в южной части села, в 50м западнее скважины №1
	1990
	1990 года бурения, глубина 155 м. 

	3.
	Артезианская скважина №3
	с.Большое Болдино, ул. Юбилейная, северо-восток северной окраины села
	1975
	1975года бурения, глубина 118 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. 

	4.
	Артезианская скважина №4
	с.Большое Болдино, ул. Юбилейная северо- восток северной окраины села
	1974
	1974года бурения, глубина 117 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. 

	5.
	Артезианская скважина №5
	с.Большое Болдино, ул.Восточная южнее парка в северо-восточной части села
	1972
	1972года бурения, глубина 120 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. 

	6.
	Артезианская скважина №6
	с.Большое Болдино, ул.Красная северная окраина села, территория больницы
	1988
	1988года бурения, глубина 119 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. 

	7.
	Артезианская скважина №7
	с.Большое Болдино, ул.Мира в юго-восточной части села
	1984
	1984 года бурения, глубина 133 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. 

	8.
	Артезианская скважина №8
	с.Большое Болдино, ул.Красная база ПК ПМК северо-восточная часть села
	1994
	1994 года бурения, глубина 125 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. 

	9.
	Артезианская скважина №9
	с.Большое Болдино, ул.Красная база ПК ПМК северо-восточная часть села
	1994
	1994 года бурения, глубина 125 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. 

	10.
	Артезианская скважина №10
	с. Пикшень, ул.Молодежная, в юго-западной части села (территория школы)
	1981
	1981 года бурения, глубина 161 м. 

	11.
	Артезианская скважина №11
	с. Большевик, ул. Центральная, западная окраина села
	1976
	1976 года бурения, глубина 145 м. 

	12.
	Артезианская скважина №12
	с.Большое Казариново, ул. Целинная 1,9км. северо-западнее южной окраины села
	1974
	1974 года бурения, глубина 125 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. 

	13.
	Артезианская скважина №13
	с.Большое Болдино, ул. Мало-Пушкинская на территории Агроснаба
	1991
	1991 года бурения, глубина 120 м, устье скважины герметизировано. Водонапорная башня выполнена из стали. 

	14.
	Артезианская скважина №14
	с.Апраксино, ул.Гагарина
	1970
	1970 года бурения, глубина 118 м. 

	15.
	Артезианская скважина №15
	с.Б.Болдино
	1984
	1984 года бурения, глубина 116 м. 


По конструкции водозаборные скважины представляют собой типовое сооружение, в котором для крепления стенок использованы обсадные трубы. В пределах водоносного горизонта установлены фильтровые колонны, которые состоят из фильтрующей рабочей части, надфильтровой части и отстойника. Устья скважин закреплены двумя колоннами обсадных труб с последующей цементацией кольцевого зазора. Над устьем скважин сооружены павильоны.

Режим эксплуатации водозаборов - непрерывный.

Скважины оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ, которые предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения.
Для регулирования напора и расхода воды в водопроводных сетях округа, создания запаса воды и выравнивания графика работы насосных станций используются водонапорные башни Рожновского.
Поднятая вода подается в водонапорные башни, после которых вода подается в разводящую сеть села к водопотребителям.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников водоснабжения

Отказы источников водоснабжения не зафиксированы.

Основными техническими и технологическими проблемами источников водоснабже- ния Большеболдинского муниципального округа являются:

-
отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водозаборных узлах, приводит к отпуску в сеть воды, не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

-
несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

-
отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

-
отсутствие современных технологий водоочистки;

-
отсутствие резервных источников водоснабжения;

-
отсутствие необходимого количества резервуаров чистой воды.

-
анализ эффективности и надежности имеющихся сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации, качество диспетчеризации, состояние учета), имеющиеся проблемы и направления их решения;

Водопроводные сети населенных пунктов Большеболдинского муниципального округа введены в эксплуатацию в различные периоды, начиная с шестидесятых годов прошлого века. Водопроводные сети выполнены из трубопроводов различных материалов (сталь, чугун, полиэтилен) и обладают различными степенями износа. Водопроводные сети выполнены подземным способом, глубина заложения водоводов и водопроводных сетей в среднем составляет 2,6-2,8 м.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 25,99 километров. Водопроводные сети выполнены в основном по кольцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями, на сетях водоснабжения размещены пожарные гидранты. Пожарные гидранты расположены в соответствии с требованиями нормативной документации.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Гос- строя РФ № 168 от 30.12.1999 года.

Износ водопроводных сетей составляет 86%.

Высокая степень износа приводит к возникновению аварий на водопроводных сетях.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления.
Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

-
коррозия стальных труб;
-
появление трещин в стыках стальных труб;

-
механические повреждения;

Для ликвидации прорывов затрачиваются значительные средства. При этом задвижки на сети не обеспечивают отключение ремонтируемых участков, и вода сбрасывается в канализацию. Требуется постоянная откачка воды в зоне работ, отключения на время ремонта целых улиц и кварталов, сроки устранения прорывов увеличиваются в несколько раз по сравнению с нормативными.

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети.

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды. Периодически выполняется химический и микробиологический анализ проб воды из распределительной сети водоснабжения на предмет соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Схемы водопроводных сетей выборочно показаны на рис.2.3.2.- 2.3.6.

Перечень участков сетей системы водоснабжения и их характеристики приведены в таблице №35
Рис. №1 Схема водопроводных сетей с.Большое Болдино
[image: image1.png]



Таблица №35 Характеристики сетей централизованного водоснабжения на территории Большеболдинского муниципального округа
	Наименование имущества
	Адрес
	Дата ввода в эксплуатацию
	Протяженность сетей , м.

	Водопровод
	с.Большое Болдино, ул.Кооперативная, ул.Красная, ул.Восточная, ул.Школьная, ул.Строителей
	1975
	5500

	Водопровод
	с.Большое Болдино, ул.Пушкинская, ул.Мира
	1978
	1027

	Водопровод
	с.Большое Болдино, улВосточная, ул.Садовая, ул.Карла Маркса, ул.Пушкинская, мкн.Восточный
	1987
	3771

	Водопровод
	с.Большое Болдино, ул.Смолина, ул.Южная, ул.Мало-Пушкинская
	1987
	1730

	Водопровод
	с.Большое Болдино, ул. Красная, ул.Юбилейная, ул.Восточная
	1985
	1503

	Водопровод
	с.Большое Болдино, ул.Юбилейная
	1979
	2394

	Водопровод
	с.Большое Болдино, ул.Восточная
	1980
	2159

	Водопровод
	с.Новая Слобода, ул.Советская, ул. Молодежная
	1980
	2040

	Водопровод
	п.Большевик, Ул.Центральная, ул.Молодежная
	1985
	2151

	Водопровод
	с.Большое Казариново, ул Молодежная, ул.Целинная, ул.Ленина
	1987
	1140

	Водопровод
	с.Апраксино
	1970
	3700


Качество эксплуатации водоснабжения. Готовность системы холодного водоснабжения оценивается по такому показателю надёжности и бесперебойности как «количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на 1 км сетей».
Систему подъема воды нельзя считать достаточно качественной из-за отсутствия в большинстве случаев установок водоподготовки поднятой воды. В ряде случаев поднятая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

Систему транспортировки воды в санитарном отношении также нельзя считать достаточно надежной, так как изношенность сетей способствует увеличению содержания в питьевой воде железа, ухудшению органолептических показателей за счет процессов коррозии труб, возрастанию вероятности возникновения аварийных ситуаций и потере воды питьевого качества.
Проблемы и направления их решения.

- сети водоснабжения построены в различные периоды, часть сетей обладает значительной степенью износа, что приводит к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций. Износ сетей водоснабжения приводит к уменьшению пропускной способности сетей, что в свою очередь создает необходимость увеличения напора и ведет к увеличению затрат электрической энергии при транспортировке воды. 
- высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. Износ водопроводных сетей создает предпосылки для сверхнормативных потерь воды вследствие утечек.

Аварийность на водопроводных сетях напрямую связана с режимом работы системы подачи и распределения воды. Кроме того, аварийность на водопроводных сетях напрямую связана с режимом работы системы подачи и распределения воды
Направление решения проблем:
- строительство нового водозабора с сетями водоснабжения на территории с. Большое Болдино Нижегородской области. Предполагается использовать трубопроводы из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.
3.3.1.3  Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы
Информация, предоставляемая водоснабжающей организацией, соответствует «Стандартам раскрытия информации организациями коммунального комплекса  и позволяет сделать вывод о том, что финансовое состояние организации позволяет обеспечивать необходимые объемы ремонтов и развития систем водоснабжения.
3.3.2.
Анализ существующего технического состояния системы водоотведения
3.3.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями.
Система централизованного водоотведения (комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационному коллектору) созданы на территории с. Большое Болдино Большеболдинского муниципального округа.

Ресурсоснабжающей организацией для Большеболдинского муниципального округа в сфере водоснабжения является МУП ЖКХ «Коммунальник».

МУП ЖКХ «Коммунальник» выполняют деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

На территории остальных населенных пунктов Большеболдинского муниципального округа системы централизованного водоснабжения не созданы. Отвод сточных вод осуществляется в индивидуальные накопители – индивидуальные септики или в выгребные ямы.
3.3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета ресурсов, расход ресурсов, собственные нужды), имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия населенных пунктов.

Централизованная система водоотведения Большеболдинского муниципального округа включает в себя канализационные очистные сооружения, предназначенные для очистки сточных вод с.Большое Болдино, п.Большевик и с.Новая Слобода.

Сточные воды от водопользователей с.Большое Болдино по системе самотечных и напорных коллекторов подаются на канализационные очистные сооружения.

Сточные воды от водопользователей п.Большевик и с.Новая Слобода вывозятся на канализационные очистные сооружения в с.Большое Болдино спецавтотранспортом.
Канализационные очистные сооружения с.Большое Болдино
Сточные воды поступают на "решетку" очистных сооружений - сооружения для механической очистки сточных вод, предназначенные для извлечения крупных отходов производства, попадание которых в последующие очистные сооружения может вызвать засорение труб и каналов, а также нарушение нормальной работы или поломку движущихся частей оборудования.

Далее сточные воды попадают в первичные отстойники - сооружения блока механической очистки, предназначенные для первичного осветления сточных вод (гравитационного отстаивания мелкодисперсных, в основном органических, загрязнений).

После отстойников сточные воды подвергаются хлорированию (обеззараживанию). Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод производится для уничтожения содержащихся в них патогенных микробов и устранения опасности заражения водоема этими микробами при спуске в него очищенных сточных вод.

При работе очистных сооружений после проведения механической очистки сточных вод образуется смесь осадков хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, выдержанная на площадках стабилизации, практически неопасная.

Очищенные и обеззараженные сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от вторичных отстойников по наземному и бетонному желобу на сброс в водный объект.
Канализационная система п.Большевик и с.Новая Слобода
Канализационная система п.Большевик и с.Новая Слобода представляют собой по сути накопитель сточных вод. Из накопителя сточных вод стоки вывозятся спецавтотранспортом. Стоки вывозятся на очистные сооружения с.Большое Болдино.

Перечень объектов системы водоотведения и их характеристики приведены в таблице №.

Таблица №36  Характеристики систем централизованного водоотведения на территории Большеболдинского  муниципального округа
	Наименование имущества
	Адрес
	Дата ввода в эксплуатацию
	Характеристики объекта

	1
	2
	3
	4

	Нежилое здание (Здание канализационной насосной станции) КНС
	с.Большое Болдино, ул.Пролетарская
	2006
	167 куб.м/сут.

	Здание канализационных очистных сооружений (КОС):
	с Большое Болдино, в 777 м на северо-запад от дома №7 по ул. Мира, кадастровый номер: 52:58:0500019:103
	             2006

	600куб.м./сут.

	Приемная камера
	
	
	

	Здание решеток
	
	
	

	Песколовка (2 ед)
	
	
	

	Аэротенка (2 ед)
	
	
	

	Вторичные отстойники (2 ед)
	
	
	

	Биобарабаны (12 ед)
	
	
	

	Третичные вертикальные отстойники
	
	
	

	Фильтры каркасно-засыпные (2 ед)
	
	
	

	Установка механического обезвоживания осадка в мешках (УМО-12)
	
	
	

	Установка электролизная
	
	
	

	Контактные резервуары (4 ед)
	
	
	

	Песковая площадка
	
	
	

	Насосная станция промывной воды
	
	
	

	Насосная станция грязной промывной воды
	
	
	

	Насосная станция подачи осадка на механическое обезвоживание
	
	
	

	Насосная станция осветленных вод
	
	
	


Канализационные очистные сооружения с.Большое Болдино не оборудованы установками для физико-химической и биологической очистки сточных вод. Степень износа очистных сооружений составляет 80%. Проектная производительность очистных сооружений 600 куб. м/сут (91,24 тыс. куб. /год).
По очистным сооружениям периодически ведется контроль за качеством сточных вод на соответствие требованиям нормативной документации - СанПиН 1.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Основными техническими и технологическими проблемами объектов водоотведения Большеболдинского муниципального округа являются:

- износ существующих КОС, а также технологическая схема очистных сооружений приводит к загрязнению водного объекта, а также возможности вспышки инфекционных заболеваний.

- изношенность и технологическая отсталость существующих канализационных насосных станций.
Направления решения проблем

Существующие КОС не подлежат дальнейшему использованию и реконструкции по причине полного износа основных конструкций очистных сооружений, в связи с чем необходимо строительство новых очистных сооружений.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые гра- фики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановле- ния работы, качество эксплуатации, качество диспетчеризации, состояние учета), имею- щиеся проблемы и направления их решения;

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Канализационные сети Большеболдинского муниципального округа выполнены из асбестоцементных и полиэтиленовых труб. Общая протяженность канализационных сетей составляет 14,3 км.
Средний физический износ канализационных сетей составляет 80% и более, поэтому требуется их капитальный ремонт и замена.

Сети самотечной канализации оборудованы смотровыми колодцами: линейными, узловыми, поворотными, через которые производится наблюдение за работой сети и осуществляются профилактические мероприятия и ремонт. По сетям самотечной канализации сточные воды подаются на КНС, предназначенные для создания напорного режима водоотведения. Напорного режима на самотечных сетях не зафиксировано.

Трубопроводы системы канализации – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности.

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

-
год укладки водоотводящего трубопровода,

-
диаметр трубопровода (толщина стенок),

-
нарушения в стыках трубопроводов,

-
дефекты внутренней поверхности,

-
засоры, препятствия,

-
нарушение герметичности,

-
деформация трубы,

-
глубина заложения труб,

-
состояние грунтов вокруг трубопровода,

-
наличие (отсутствие) подземных вод,

-
интенсивность транспортных потоков.

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.

Применение вышеперечисленных мероприятий следует прорабатывать в ходе проектирования новых систем водоотведения и учитывать при реконструкции существующих с учетом ответственности объекта.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух основных условий:

-
минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например, отказа участка водоотводящей сети;

-
увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.

Таким образом, факторами, отрицательно влияющими на надежность систем водоотведения Большеболдинского муниципального округа в целом, является состояние сетей водоотведения.

В целом можно отметить, что сети водоотведения в значительной степени изношены, в основном имеют срок эксплуатации более 20 лет и нуждаются в 100% замене. Канализационные сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки заменяются.

Перечень сетей системы водоотведения и их характеристики приведены в таблице №37
Таблица №37 Характеристика сетей централизованного водоотведения на территории Большеболдинского муниципального округа 

	       Наименование имущества
	                 Адрес
	       Дата ввода в             

      эксплуатацию
	  Протяженность

	1
	2
	3
	4

	Канализационная сеть
	с.Б.Болдино
	1980
	633 п.м

	Канализационная сеть
	с.Б.Болдино
	1982
	10816п.м

	Канализационная сеть
	с.Б.Болдино
	1979
	1157 п.м

	Канализационная сеть
	п.Большевик
	1985
	1113 п.м.

	Канализационная сеть
	с.Н.Слобода
	1982
	630 п.м.


Рис. №2 Существующая схема централизованного водоотведения с.Большое Болдино

[image: image4.png]Cr. Axmaroso _HwosKa
| —Y
uz(oe Asaweso

ANpaKcHHo,
Ycaa Y

Kucreneso
. KyAenp‘om

HepHo

$ A Mywkntio /|

Cuione HiE0i0m0 Msanoska
n ’ Auo;a’ \|
il \ ﬁauoua
Kasakoska Aorhoska |

[MpaAeska

Mux..Masaan
Aerses

b. oAbl Kopapuikmmo
— v, Hosas Crobosa

boAbuesHK Marnoska

‘\‘A Gposka
b Hosopocewiick Il
Pauroska ®

Ha Capanck

P S
Ha Huxenuit Hoszopoo
Capanck




Качество эксплуатации системы водоотведения

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации №168 от 30.12.1999 года.
Состояние коммерческого приборного учета системы водоотведения.

В системе централизованного водоотведения прибор учета установлен в главной на- сосной станции перекачки.

Основными техническими и технологическими проблемами сетей водоотведения Большеболдинского муниципального округа являются:

-
сети водоотведения построены в различные периоды, общим для сетей водоотведения является то, что все сети обладает значительной степенью износа, что приводит к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций.

-
канализационные насосные станции нуждаются в выполнении реконструкции

Направления решения проблем:

-
строительство  новой системы канализации в с.Большое Болдино. При строительстве предполагается использовать трубопроводы из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

-
анализ зон действия централизованного водоотведения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки), имеющиеся проблемы и направления их решения;

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

-
технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

-
централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

На территории муниципального округа существует три зоны действия систем централизованного водоотведения, основанные на системах водоотведения населенных пунктов:

-  с.Большое Болдино - зона централизованного водоотведения с.Большое Болдино, к которой относится порядка 20% водопользователей поселка. Порядка 80% водопотребителей не охвачено системой централизованного водоотведения;

-  с.Новая Слобода - зона централизованного водоотведения с.Новая Слобода, к которой относится порядка 10% водопользователей поселка. Порядка 90% водопотребителей не охвачено системой централизованного водоотведения;
-  п.Большевик - зона централизованного водоотведения п.Большевик, к которой относится порядка 10% водопользователей поселка. Порядка 90% водопотребителей не охвачено системой централизованного водоотведения;

На территории остальных населенных пунктов отведение сточных вод осуществляется в индивидуальные септики, накопители или выгребные ямы.
Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса;

Проектная производительность очистных сооружений с.Большое Болдино 600 куб. м/сутки или 91,24 тыс. куб. /год. Проектная мощность очистных сооружений с.Большое Болдино позволяет осуществлять очистку сточных вод от существующих водопотребителей.

На перспективные периоды предполагается строительство новых очистных сооружений в с.Большое Болдино с расчетной требуемой мощностью 1000 м.куб./сутки.

Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения;

Показатели готовности системы водоотведения применяются на основании Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а так же других федеральных законов и актов, отраслевых руководящих документов, региональных и муниципальных правовых актов, внутренних документов предприятий. На предприятии системы водоотведения применяются следующие показатели готовности:

- показатель готовности системы к исправной работе;

- показатель готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;

- показатель готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Коэффициент готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Представляет собой отношение времени исправной работы к сумме времен исправной работы и вынужденных простоев объекта, взятых за один и тот же календарный срок

Для системы водоотведения Большеболдинского муниципального округа с учетом состояния объектов водоотведения коэффициент готовности менее 1, что позволяет сделать вывод о том, что система водоотведения имеет низкий показатель готовности к исправной работе.


Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной по суды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери.. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сети водоотведения во всех населенных пунктах в значительной степени изношены, что позволяет допустить возможность попадания сточных вод в почву. Попадание сточных вод в почву и водные объекты, вызванные утечками системы из системы водоотведения, наносит вред окружающей среде.
3.3.3.
Анализ состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов
3.3.3.1 Институциональная структура
Региональный оператор по обращению с ТКО для Большеболдинского муниципального округа является ООО "МСК-НТ".

Региональный оператор по обращению с ТКО занимается сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением ТКО

Региональный оператор отвечает за весь цикл обращения с ТКО: приёмку – транспортировку – обработку – захоронение. Услуги регионального оператора оплачивает собственник твёрдых коммунальных отходов.

Уборочные работы на территории Большеболдинского муниципального округа производятся в соответствии с требованиями Правил, инструкциями и технологическими рекомендациями, иными нормативными актами. Ответственность за производство уборки возлагается на руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности и физических лиц.
3.3.3.2. Характеристика системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Системы сбора и вывоза ТКО созданы на территории населенных пунктов Большеболдинского муниципального округа. Многоквартирный жилой фонд полностью обеспечен системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а также часть частного сектора.

Для сбора ТКО от населения и организаций на территории округа используется контейнерная система сбора отходов. На территории округа расположены контейнерные площадки, где установлены пластиковые  контейнеры. Техническое состояние всех площадок и контейнеров удовлетворительное. Отходы вывозятся согласно графика вывоза ТКО, установленного региональным оператором.

Контейнерные площадки находятся в муниципальной собственности или собственностью владельцев различных форм собственности.
Таблица №38 Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО
	№ п/ п
	Населенный пункт
	Используемое покрытие
	Наличие ограждения
	Тип контейнера
	Объем контейнера, куб. м.
	Кол-во контейнеров, шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	  с.Большое Болдино
	метал/асфальт
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	104

	2
	с.Большое Казариново
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	16

	3
	с.Аносово
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	7

	4
	п. Успенский
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	2

	5
	с. Малое Казариново
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	4

	6
	с.Пикшень
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	11

	7
	с. Малое Болдино
	грунт
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	4

	8
	 с.Пермеево
	Метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	11

	9
	  с.Сергеевка
	метал/асфальт
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	9

	10
	с.Чиресь
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	4

	11
	с.Ст.Ахматово
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	9

	12
	с.Алексеевка
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	4

	13
	с.Илларионово
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	9

	14
	с.Чертас
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	4

	15
	д.Веренка
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	2

	16
	д.Сумароково
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	2

	17
	с.Апраксино
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	8

	18
	с.Черновское
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	11

	19
	д.Усад
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	4

	20
	с.Новая Слобода
	метал/грунт
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	14

	21
	с.Кондрыкино
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	9

	22
	с. Большие Поляны
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	6

	23
	п.Большевик
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	8

	24
	д. Пралевка
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	2

	25
	д. Ниловка
	грунт
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	1

	26
	д.Головачевка
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	2

	27
	с. Молчаново
	метал
	Имеется
	Под боковую загрузку
	1,1
	5


Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями правил, инструкциями и технологическими рекомендациями, иными нормативными актами. Ответственность за производство уборки возлагается на руководителей организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности и физических лиц.
Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам необходимо обеспечить систематическую уборку (ручную, механизированную) закрепленных за ними прилегающих территорий в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории населенных пунктов муниципального образования, обязаны заключать договоры на вывоз ТКО со специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории городского округа, в том числе и на территории индивидуальной застройки.
Обязательным для владельцев точек выносной и мелкорозничной торговли является уборка прилегающей территории и вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны содержать в образцовом порядке павильоны, киоски, палатки и малые архитектурные формы, производить их ремонт и окраску, согласовывая колер окраски с администрацией муниципального образования.
На всех улицах, у торговых павильонов и киосков, входов в предприятия торговли и общественного питания, в других местах массового пребывания людей выставляются урны, оборудованные крышками или навесами для предотвращения разветривания мусора, за чистоту которых несут ответственность юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. Количество урн устанавливается в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Урны приобретаются (изготавливаются) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за свой счет и устанавливаются на закрепленных за ними территориях. За чистоту урн несут ответственность их собственники. Запрещается установка в качестве урн приспособленной тары (коробки, ведра и тому подобное).
Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:

- по уборке улично-дорожной сети, тротуаров, площадей, скверов, мостов и других искусственных сооружений - на администрацию городского округа;

- по уборке закрепленных прилегающих территорий к жилым домам - на организацию, обслуживающую жилой фонд;

- по уборке территорий предприятий и прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений и хозяйствующих субъектов - на юридические лица или иные хозяйствующие субъекты или физические лица, в собственности которых находятся данные пред- приятия;

- за уборку мест торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (рынки, торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски, и т.д.) в радиусе 25 метров от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта - на владельцев объектов торговли. Запрещается складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д. Ответственность за неустановленную торговлю в указанной зоне несут владельцы объектов и территорий;

- за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, опорам ЛЭП в радиусе 10 метров от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта, на балансодержателей данных объектов;

- за уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий автостоянок, гаражей и т.п. - на балансодержателей, организации, и хозяйствующих субъектов, эксплуатирующие данные объекты;
- за уборку и содержание территории, примыкающей к объекту любого назначения и любой формы собственности предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним территории в границах до бордюра проезжей части дороги, при отсутствии проезжей части дороги не менее 30 метров по периметру от ограждения или от границ земельного участка, - на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде, в пользовании которых находятся строения, расположенные на указанных территориях. В случае, если в одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность за санитарное содержание прилегающей территории возлагается на собственника здания либо его уполномоченного представителя. Если на территории находится несколько пользователей, границы уборки определяются соглашением между пользователями;

- за уборку и содержание подъездов к территориям предприятий, учреждений, организаций - на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде которых находятся строения, расположенные на указанных территориях;

- за уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на заказчика, которому отведена данная территория, при отсутствии таковых - на администрацию городского округа. Контроль за организацией уборки данных территорий возлагается на администрацию муниципального образования;

Уборку мусора, просыпавшегося при загрузке в мусоровоз, а также транспортировке мусора производят работники организации, осуществляющей вывоз ТКО.
Контроль соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального округа осуществляют уполномоченные работники администрации, орган санитарно-эпидемиологической службы и органы внутренних дел в пределах их компетенции. Лица, виновные в нарушении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Большеболдинского муниципального округа, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации и устранения допущенных нарушений.
Воздействие на окружающую среду

Бытовые, промышленные и сельскохозяйственные отходы содержат токсичные химические вещества. В результате, почва, на которой находился мусор, становится непригодной для дальнейшего применения. Кроме того, ухудшается воздух, уничтожаются живые микроорганизмы и появляются новые опасные заболевания. Будучи одной из причин нагрева земли, мусор в городе и за его пределами содействует развитию парникового эффекта.

В силу того, что утилизация таких отходов в быту затруднительна или невозможна, применяется метод сбора в специальные контейнеры с последующей транспортировкой в места для организованной утилизации. В тех же случаях, когда сбор работает неэффективно, а культура населения по обращению с отходами находится на низком уровне, возникают несанкционированные свалки.

Бесконтрольное хранение мусора в непредназначенных для этого местах влечет за собой серьезное загрязнение окружающей среды, степень которого зависит от состава ТБО,  их количества,  климата  и прочих  факторов.  В свою  очередь  состав  зависит от специфики региона, его климата, находящихся поблизости производств и уровня достатка жителей.

3.3.4.
Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Большеболдинского муниципального округа является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно- коммунальной инфраструктуры.

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо и ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения, что обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории округа и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:

-
бюджетный сектор;

-
жилищный фонд;

-
системы коммунальной инфраструктуры;

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью Большеболдинского муниципального округа, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. В состав организаций коммунального комплекса Большеболдинского муниципального округа входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов. Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса является приоритетным направлением не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для повышения эффективности работы в сфере ресурсо- и энергосбережения местным органам власти необходимо разработать качественную муниципальную программу, обеспеченную достаточными финансовыми ресурсами для реализации мероприятий и имеющую статистическую базу для мониторинга достигаемых результатов.

Выполнение программы энергосбережения позволит повысить уровень и качество жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории Большеболдинского муниципального округа возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

-
затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

-
требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

-
требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-
требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования;

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

3.4.
Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения/водоотведения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

3.5.
Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфра- структуры принят в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфра- структуры поселений, городских округов"

К ним относятся:

-
критерии доступности для населения коммунальных услуг;

-
показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

-
величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

-
показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

-
показатели степени охвата потребителей приборами учета;

-
показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

-
показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

-
показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса;

-
показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Большеболдинского муниципального округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения являются:

-обеспечение надежного и качественного теплоснабжения существующих потребителей округа;

-обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей округа;

-уменьшение потерь тепловой энергии при транспортировке;

-повышение эффективности производства тепловой энергии;

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения являются:

-обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

-улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
-обеспечение энергосбережения;

-снижение к расчетному периоду уровня потерь и неучтенных расходов воды;

-обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

-обеспечение бесперебойного водоотведения от потребителей, подключенных к системах централизованного водоотведения;

-улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

-уменьшение показателей очистки сточных вод, не соответствующих требованиям нормативной документации;

-обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения;
Результатами реализации мероприятий по развитию систем утилизации ТКО являются:

-обеспечение своевременного сбора и вывоза ТКО;

-повышение эффективности утилизации ТКО;

Группы показателей характеризуются индикаторами, которые представлены в разделе

4. Программного документа настоящей Программы.
3.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
3.6.1.
Перечень инвестиционных проектов в сфере водоснабжения
На момент разработки настоящей Программы в Большеболдинского муниципальном округе действует актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением Администрации № 366 от 11.07.2025 года.

Схема водоснабжения разработана в соответствии с требованиями ФЗ № 416 «О водо- снабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года и Постановления правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013 года.

Схема водоснабжения Большеболдинского муниципального округа предполагает выполнение мероприятий направленных на:

-
обеспечение надежности системы водоснабжения;

-
повышение качества поставляемой воды;

-
повышение эффективности транспортировки воды;

Обеспечение надежности системы водоснабжения

В целях выполнения поставленных задач планируется реализация следующего мероприятия:

-
строительство нового водозабора с сетями водоснабжения в с.Большое Болдино, (срок реализации проекта 2025-2027): водозабор с 12 скважинами (10 рабочими и 2 резервными), в пригороде с.Б.Болдино (ориентир с.Аносово), расстояние 6 км.

Производительность: 1 595 куб.м. в сутки.

Протяженность сетей: общая – 57,2 км сетей, в том числе 37 км внеплощадочных сетей и 20,2 км.

Водовод от площадки водозаборного узла до площадки водоочистных сооружений.

Протяженность сбросного коллектора 2,5км.

Количество железобетонных колодцев -733 шт. Количество гидрантов на

сети - 160 шт.

Протяженность сети, прокладываемой методом ГНБ – 13259,98м.

Сеть водопровода подземной воды запроектирована из труб Мультиплекс СТРОНГ III ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100 RC «питьевая» SDR17 ∅160х9,5 по ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21-018- 15531453-2021, в футляре из труб ПЭ100SDR17 ∅355х21,1 "техническая" ГОСТ 18599-2001.
Таблица №38  Мероприятия по развитию системы водоснабжения
	№
	Мероприятия, в соответствии со схемой водоснабжения - документом, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения
	Период реализации
	Характеристики реконструируемых/строящихся объектов водоснабжения
	Характеристики реконструируемой/строящейся водопроводной  сети, м
	Капитальные затраты на реализацию предполагаемых мероприятий по строительству и реконструкции

объектов водоснабжения, тыс. руб.
	Капитальные затраты на реализацию предполагаемых мероприятий по реконструкции/строительству водопроводных сетей, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

	Строительство нового водозабора с сетями водоснабжения на территории с. Большое Болдино
	2025 г
	Прокладка 12 км  водопроводных сетей
	Сеть водопровода подземной воды запроектирована из труб Мультиплекс СТРОНГ III ПЭ100 RC/ПЭ100/ПЭ100 RC «питьевая» SDR17 ∅160х9,5 по ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21-018- 15531453-2021, в футляре из труб ПЭ100 SDR17 ∅355х21,1 "техническая" ГОСТ 18599-2001
	
	204 944,65                                                         

	
	
	2026 г
	Строительство водозабора в пригороде с.Б.Болдино (ориентир с.Аносово);

бурение 12 скважин (10 рабочими и 2  резервными);

прокладка 38 км водопроводных сетей.
	
	529 999,90

	
	
	2027 г
	Завершение строительства водозабора в пригороде с.Б.Болдино (ориентир с.Аносово);  прокладка 7 км водопроводных сетей.
	
	761 359,300


3.6.2.
Перечень инвестиционных проектов в сфере водоотведения
На момент разработки настоящей Программы в Большеболдинском муниципальном округе действует Схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением Администрации № 366 от 11.07.2025 года.
Схема водоснабжения разработана в соответствии с требованиями ФЗ № 416 «О водо- снабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года и Постановления правительства РФ № 782

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013 года.

Схема водоснабжения Большеболдинского муниципального округа предполагает выполнение мероприятий направленных на:

- повышение эффективности транспортировки сточных вод;

- повышение эффективности очистки сточных вод;
В отношении повышения эффективности транспортировки сточных вод предполагается выполнение следующих мероприятий:
-  строительство системы канализации в с.Большое Болдино Нижегородской области;
- строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1000 куб.м/сут.;

-  реконструкция сетей
Реконструкция канализационных сетей

Средний физический износ канализационных сетей составляет до 80%, основным мероприятием, направленным на повышение эффективности транспортировки сточных вод, является реконструкции канализационных сетей.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной по- суды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Износ сетей водоотведения позволяет допустить возможность попадания сточных вод в почву. Попадание сточных вод в почву и водные объекты, вызванные утечками системы из системы водоотведения, наносит вред окружающей среде.

Реконструкцию сетей канализации предполагается выполнять ежегодно с заменой наиболее изношенных участков канализационных сетей.

Реконструкция/строительство существующих сетей канализации предлагается выполнять из труб НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид). Канализационные трубы НПВХ выпускают двух видов - для напорной и самотечной канализации. Трубы НПВХ имеют высокую длительную прочность, низкий коэффициент линейного расширения, низкую теплопроводность, высокие физико-механические показатели по сравнению с дру- гими полимерами.

Преимущества труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ):

-
долговечность (срок эксплуатации 50 лет);

-
долговечность соединений труб друг с другом;

-
не подвержены адгезии;

-
высокая герметичность;

-
небольшой вес 1 метра трубы (облегчает транспортировку и монтаж);

-
химическая стойкость;

-
низкая шероховатость;

-
высокая коррозионная устойчивость;

-
высокая прочность (допустимое расчетное напряжение составляет 12,5 МПа);

-
отсутствие склонности к растрескиванию;

-
совершенные гидравлические свойства.

Таблица №39    Мероприятия по развитию системы водоотведения
	№
	Мероприятия, в соответствии со схемой водоотведения - документом, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоотведения
	Период реализации
	Характеристики реконструируемых/строящихся объектов водоотведения
	Характеристики реконструируемой/строящейся сети водоотведения, м
	Капитальные затраты на реализацию предполагаемых мероприятий по строительству и ре-

конструкции объектов водоотведения, тыс. руб.
	Капитальные затраты на реализацию предполагаемых мероприятий по реконструкции сетей водоотведения, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Строительство системы водоотведения с.Большое Болдино

	  1
	Строительство системы канализации в с.Большое Болдино
	2026
	
	Протяженность самотечных и напорных сетей канализации составит 38 604,35 м
	
	585000,00

	   2
	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1000 куб.м/сут.
	2028
	Проектом предусмотрен комплекс очистных сооружений, включающий:  

- здание очистных сооружений;

- площадки складирования илового осадка;

- Главную канализационную насосную станцию;

- две газопоршневых электростанции;

- сливную станцию;

- накопительную ёмкость дождевых вод;

- восемь канализационных насосных станций.
	
	      1 315 000,00
	

	  3
	Реконструкция канализационных сетей в п.Большевик
	2029
	Замена на полиэтиленовые  трубы d 150-200 мм
	Протяженность 1113м
	
	13 360,00


3.6.3.
Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения
На момент разработки настоящей Программы в Большеболдинском муниципальном округе действует актуализированная Схема теплоснабжения на период до 2037 года, утвержденная постановлением №314  от 16.06.2025г.
Основой для разработки схемы послужил Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.
Повышение эффективности производства тепловой энергии

Настоящая Программа предполагает выполнение следующих проектов по техническому перевооружению источников тепловой энергии:

- техническое перевооружение котельной № 1;
- техническое перевооружение котельной № 2;
- техническое перевооружение котельной № 3.
Техническое перевооружение котельных предполагает полную или частичную замена изношенного котельного оборудования на новое, техническое совершенствование теплового источника, оптимизация работы системы в целях повышения эффективности работы установки, снижения эксплуатационных затрат и приведения котельной в полное соответствие современным требованиям.

Техническое перевооружение котельных позволяет решить следующие задачи:

-
снижение расходов топлива, что способствует уменьшению себестоимости тепловой энергии;

-
повышение производительности оборудования;

-
сокращение затрат на содержание котельной;

-
полная автоматизация оборудования;

-
повышение качества теплоснабжения;

-
повышение безопасности в процессе эксплуатации;

-
уменьшение объема вредных выбросов в атмосферу

При техническом перевооружении котельных предполагается создание установок химводоподготовки:

-
предупреждает отложения на теплопроводящих поверхностях, что позволяет сэкономить электроэнергию, материалы и детали оборудования;

-
предотвращает коррозию системы, что снижает расходы на ремонт и обслуживание агрегатов;

-
позволяет корректировать качество подпиточной и котловой воды для максимально экономичной эксплуатации котельных;

Повышение эффективности транспортировки тепловой энергии

Настоящая Программа предполагает выполнение следующих мероприятий:

-
реконструкция сетей теплоснабжения
Реконструкция сетей теплоснабжения предполагает выполнение комплекса мероприятий по техническому переоснащению сетей с полной или частичной заменой сетей.

Реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей с использованием современных решений и технологий позволяет повысить эффективность и надежность системы теплоснабжения, уменьшить удельный расход воды благодаря уменьшению количества аварий на участках сети, и как следствие – уменьшить удельную выработку электро- энергии, используемую для работы сетевых насосов. Уменьшить тепловые потери можно с помощью применения современных изолирующих тепло материалов, что поможет сократить расход топлива и количества выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Таблица № 40 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения
	№
	Мероприятия, в соответствии со схемой теплоснабжения - документом, содержащий

предпроектные материалы по обоснованию эффективного и
безопасного функционирования системы теплоснабжения
	Период реализации
	Характеристики реконструируемой/строящейся котельной, Гкал/час
	Характеристики реконструируемой/строящейся тепловой сети, м
	Капитальные затраты на реализацию предполагаемых мероприятий по строительству и
реконструкции
тепловых сетей, тыс. руб.
	Капитальные затраты на реализацию предполагаемых мероприятий по строительство/ликвидацию котельных, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Техническое перевооружение котельных

	   1

	Техническое перевооружение котельных №1;2;3 с.Большое Болдино
	2026
	Техническое перевооружение трёх центральных котельных 
	
	           60 000,00
	

	Реконструкция тепловых сетей

	  2
	Реконструкция тепловых сетей в с.Большое Болдино
	2028
	
	Замена теплотрассы, протяженностью 3992,8м
	
	179 818,48


3.6.4.
Перечень инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО
Мероприятия, направленные на развитие системы вывоза ТБО определены на основе данных администрации муниципального образования. Основным мероприятием, направленным на развитие систем вывоза ТБО является:

-     приобретение контейнеров для сбора ТКО, контейнерных площадок, бункеров для сбора  КГО;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования.
3.6.5.
Общая программа проектов
Настоящей Программой предлагается выполнение ряда мероприятий направленных на развитие коммунальной инфраструктуры. Реализация предложенных мероприятий позволит повысить качество обеспечения потребителей Большеболдинского муниципального округа коммунальными услугами.

Мероприятия в сфере теплоснабжения

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа предполагает выполнение мероприятий направленных:

- повышение эффективности производства тепловой энергии – техническое перевооружение котельных;

- повышение эффективности транспортировки тепловой энергии - реконструкция тепловых сетей;

Подробно перечень мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения приведен в таблице №40
Мероприятия в сфере водоснабжения

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Большеболдинского муниципального округа предполагает выполнение мероприятий направленных:

-
обеспечение надежности системы водоснабжения - строительство нового водозабора с сетями водоснабжения в с.Большое Болдино
-
повышение качества поставляемой воды - установка системы очистки воды;

-
повышение эффективности транспортировки воды – строительство новых сетей водоснабжения водоснабжения;

Подробно перечень мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения приведен в таблице №38
Мероприятия в сфере водоотведения

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа предполагает выполнение мероприятий направленных:

-
повышение эффективности транспортировки сточных вод - строительство системы канализации в с.Большое Болдино;

-
повышение эффективности очистки сточных вод - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1000 куб.м/сут;

 -
реконструкция сетей 

Подробно перечень мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения приведен в таблице №39
Мероприятия в сфере утилизации ТКО

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа предполагает выполнение следующих мероприятий:

-     приобретение контейнеров для сбора ТКО, контейнерных площадок, бункеров для сбора  КГО;
-
ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования.
3.7.
Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
Все проекты, реализуемые в рамках модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры можно разбить на следующие основные группы по признаку организации реализации:

-
проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования ресурсоснабжающими организациями;

-
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

-
проекты, реализации которых происходит с участием муниципального образования, в том числе и с созданием новых организаций.

При реализации настоящей Программы выполнение проектов возможно по всем трем признакам организации проектов. Организация реализации рассматривается для каждого проекта настоящей Программы индивидуально, с привлечением всех заинтересованных сторон.

Стоит отметить, что организация привлечения сторонних инвесторов является одним из эффективных механизмов реализации проектов по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Организация привлечения сторонних инвесторов может реализовываться путем проведения инвестиционных конкурсов. Предметом инвестиционного конкурса является право произвести инвестиции в определенные объекты, в том числе находящиеся в муниципальной собственности, на конкурсных условиях с учетом взаимных интересов инвестора и города. Критериями выявления победителя конкурса являются наиболее эффективные условия реализации инвестиционного проекта, в том числе объем и сроки инвестирования, уровень технологий, используемых при реализации инвестиционных проектов, конкурентоспособность выпускаемой продукции, создаваемой в результате инвестирования, и ее ориентация на местный спрос, доля привлечения к реализации проекта местных трудовых, сырьевых и иных ресурсов, место регистрации инвестора как налогоплательщика и иные критерии, отвечающие интересам социально-экономического развития муниципального образования.

К объектам инвестиционной деятельности относятся объекты инженерной инфраструктуры. Интерес инвесторов может выражаться в следующем:

-
долговременный муниципальный заказ на эксплуатацию объектов муниципальной собственности;

-
получение существующего или создаваемого объекта или его части с земельным участком в собственность или пользование;

-
получение в качестве доли в уставном капитале права пользования муниципальным имуществом;

-
льготы по налогам и иным обязательным платежам.

Инвестиционным соглашением могут быть предусмотрены иные интересы инвесторов в реализации инвестиционного проекта. Проведение инвестиционных конкурсов способствует:

-
улучшению качества жизни населения города путем обеспечения роста количества и качества товаров, работ и услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей округа;
-
сокращению расходов бюджета путем привлечения инвестиционных средств в объекты муниципальной собственности округа и расширения налогооблагаемой базы в результате появления новых объектов налогообложения.
3.8.
Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, осуществляется за счет средств бюджета Большеболдинского муниципального округа, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
3.8.1.
Финансовые потребности для реализации программы
Данные о совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей Программы инвестиционных проектов на протяжении прогнозного периода приведены в таблице №41
Общая сумма инвестиций, предусмотренная на весь период разработки Программы, оценочно составляет 3 667 302,33 тыс. руб.

Распределение итоговых затрат, направленных на обеспечение планируемых мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры, приведено на рисунке ниже.

Таблица №41 Финансовые потребности для реализации программы, тыс. руб.
	Ресурс

	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	Система теплоснабжения

	
	60 000,00
	
	179 818,48
	
	

	Система водоснабжения

	204 944,65
	529 999,90
	761 359,30
	
	
	

	Система водоотведения

	
	585 000,00
	
	1315000,00
	13 360,00
	

	Система сбора и вывоза ТКО

	
	9 820,00
	3 000,00
	2 000,00
	2 000,0
	


Рис.4 Финансовые потребности для реализации программы, %
[image: image3.png]Cucrema c6opa u

Cucrema
sbi10sa TKO
reo: TennocHabkeHus
(e 6,54%
Cucrema
BoAOCHAGKE U

40,81%

B Cucrema TennocHatkenms B Cuctema BoAoCHaGKeHMA

m C1cTema BoAoOTBEACHMA Cucrema c6opa  bisosa TKO




3.8.2.
Формирование проектов

Все инвестиционные проекты в разрезе систем коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа коммунальными услугами предусмотренные Программой, могут быть распределены на следующие группы:

-
мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы;

-
мероприятия, направленные на подключение новых абонентов, в т.ч. проектируемых планировочных округах.

Данное разделение проектов в некоторых случаях носит условный характер, так как может преследовать две или более преследуемых целей в том числе:

-
повышение качества и надёжности оказываемых услуг;

-
обеспечение предоставляемыми услугами новых потребителей;

-
энергосбережение и повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов и воды;

-
снижение вредного воздействия, оказываемого на окружающею среду;

-
выполнение требований законодательства РФ.

В разделе 5. настоящей Программы в разрезе систем коммунальной инфраструктуры и организаций, ответственных за исполнение проектов, приведена информация по источникам и объёмам необходимого финансирования, преследуемые цели и задачи выполняемых проектов.
3.8.3.
Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат для организаций коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на весь прогнозный период представлены в разделе 5. настоящей Программы.
3.8.4.
Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Реализация настоящей Программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги. В случае наличия утвержденных для ресурсоснабжающих организаций тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы.

При наличии у ресурсоснабжающих организаций тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу среднехронологического, т.е. годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.

В разделе 5. настоящей Программы приведена прогнозная динамика тарифов.
3.9.
Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.

Оценка доступности для населения платы за коммунальные ресурсы осуществляется в соответствии с критериями, установленными Постановлением Правительства РФ «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для населения платы за коммунальные услуги». К таким критериям относятся следующие показатели:

-
доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-
уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

-
доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
3.9.1.
Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения

Данный подраздел содержит сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату коммунальных услуг.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и данные о среднедушевом расходе.

Основой прогноза являются прогнозные оценки о размерах среднедушевых доходов населения. Прогнозный размер доходов оценивался исходя из прогнозной динамики заработной платы и пенсий, а также иных социальных выплат населению, предусмотренных действующим законодательством (без учета льгот). Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения отражено в таблице №.42
3.9.2.
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения
В ходе разработки настоящей Программы были определены показатели перспективного потребления коммунальных услуг.

Для определения критериев доступности выполнен анализ существующих тарифов и прогноз роста тарифов на оплату коммунальные услуги, выполненный с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

По результатам выполненных прогнозных расчетов определены совокупные платежи по каждому виду коммунальных услуг, а также платеж на одного человека. Результаты прогнозных расчетов приведены в таблице №43
Для определения доступности используется статистический показатель - среднедушевой доход - доход за определенный период времени без учета налогов, который приходится на одного члена семьи.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка нормативного документа, определяющего критерии, используемые для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт содержащий перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения. В качестве критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги предполагается использовать следующие показатели:

-
доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-
уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

-
доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения;

Одной из инвестиционных составляющих источников финансирования для достижения мероприятий предполагаемых к реализации настоящей Программой, являются средства предусмотренные в тарифе на коммунальные услуги, остающиеся в собственности организации коммунального комплекса и предназначенные для целевого финансирования мероприятий, направленных на модернизацию коммунального хозяйства. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством. При этом тарифы на все виды коммунальных услуг должны соответствовать критериям доступности для населения.
Таблица № 42 Расчет прогнозного совокупного платежа населения на коммунальные ресурсы
	Показатель
	Единица измерения
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030-2044
гг.

	1
	2
	6
	7
	8
	9
	10
	13

	Численность населения
	тыс.чел.
	10,062
	10,012
	9,962
	9,912
	9,862
	9,812

	Среднедушевой доход населения
	тыс.руб.
	41,79
	43,03
	44,35
	45,68
	47,05
	48,47

	Совокупный расход на коммунальные услуги в месяц на человека
	тыс.руб.
	6,01
	6,31
	6,63
	6,97
	7,32
	7,69

	Доля расходов на коммунальные услуги
	%
	14,39
	14,67
	14,95
	15,26
	15,56
	15,87

	Теплоснабжение

	Потребление тепловой энергии населением
	Гкал/год
	601,2
	619,2
	637,8
	656,9
	676,7
	696,9

	Население жилого фонда с централизованным теплоснабжением
	тыс.чел.
	0,113
	0,116
	0,119
	0,123
	0,127
	0,130

	Удельное потребление тепловой энергии населением
	Гкал/чел
	5,32
	5,48
	5,64
	5,81
	5,98
	6,16

	Расходы на оплату тепловой энергии населением
	тыс.руб.
	1883,27
	1939,76
	1997,96
	2057,86
	2119,63
	2183,22

	Месячные расходы на оплату тепловой энергии на 1 жителя
	руб./чел
	16666,21
	17166,19
	17681,18
	18211,61
	18757,96
	19320,70

	Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги
	%
	15
	15,45
	15,92
	16,40
	16,90
	17,41

	 Водоснабжение

	Потребление холодной воды населением
	тыс.куб.м./год
	106,1
	109,2
	112,6
	115,9
	119,4
	123,0

	Население жилого фонда с централизованным водоснабжением
	тыс.чел.
	3,25
	3,35
	3,45
	3,56
	3,67
	3,78

	Удельное потребление холодной воды населением
	тыс.куб.м/ чел
	0,033
	0,034
	0,035
	0,036
	0,037
	0,38

	Расходы на оплату холодной воды населением
	тыс.руб.
	7316,3
	7535,7
	7,761,8
	7994,7
	8234,5
	8646,2

	Месячные расходы на оплату холодной воды на 1 жителя
	руб./чел
	2251,17
	2318,70
	2388,26
	2459,91
	2533,71
	2609,72

	Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги
	%
	58,5
	60,2
	62,0
	63,9
	65,8
	67,8

	Водоотведение

	Водоотведение от жилого фонда
	тыс.куб.м./ год
	66,3
	68,29
	70,34
	72,45
	74,63
	76,87

	Население жилого фонда с централизованным водоотведением
	тыс.чел.
	2,36
	2,43
	2,50
	2,57
	2,65
	2,73

	Удельное водоотведение населением
	тыс.куб.м/чел
	0,028
	0,029
	0,030
	0,031
	0,032
	0,033

	Расходы на оплату водоотведения населением
	тыс.руб.
	3298,8
	3397,76
	3499,96
	3604,68
	3712,82
	3824,21

	Месячные расходы на оплату водоотведения на 1 жителя
	руб./чел
	1397,8
	1439,73
	1482,92
	1527,41
	1573,23
	1620,43

	Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги
	%
	26,5
	27,2
	28,1
	28,9
	29,8
	30,7


Таблица №43 Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения
	Показатель
	Единица измерения
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030-2044
гг.

	1
	2
	6
	7
	8
	9
	10
	13

	Численность населения
	тыс.чел.
	10,062
	10,012
	9,962
	9,912
	9,862
	9,812

	Среднедушевой доход населения
	тыс.руб.
	41,79
	43,03
	44,35
	45,68
	47,05
	48,47

	Совокупный расход на коммунальные услуги в месяц на человека
	тыс.руб.
	6,01
	6,31
	6,63
	6,97
	7,32
	7,69

	Доля расходов на коммунальные услуги
	%
	14,39
	14,67
	14,95
	15,26
	15,56
	15,87


Анализ приведенных данных позволяет сделать следующий вывод:

- по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" соответствуют доступному показателю. На период реализации настоящей Программы доступный показатель сохраняется, при условии сохранения среднедушевого расхода в соответствии с прогнозируемым до 2044 года.
3.10.
Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расчет основных целевых показателей Программы проводился исходя из данных, полученных от исполнительного комитета, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса. За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования. Базовым периодом для разработки принят 2021 год. Используя аналитические методы и методы прогноирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры.

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги.
3

[image: image5.png]


